附件3：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 周期浸润试验箱校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司(国家有色金属质量监督检验中心) |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张文梅 |  |  | 联系电话 |  | 010-82241288 |
| 任务年限 |  | 2019年完成 |  |  | 申请经费 |  | 8万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其它 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 周期浸润试验是目前环境模拟加速试验的主要发展方向，通过控制温度、湿度、腐蚀介质浓度、浸润时间等多种因素，能够较好的模拟腐蚀性的工业大气和海洋大气环境，可用于复杂服役条件下使用的产品寿命和性能的准确评价。近期，针对太阳能吸收膜性能评价的多因素环境试验箱已研制成功，该设备能实现盐雾、湿热、高低温等多种环境因素的复合试验，更好的模拟了南部沿海苛刻的环境条件。我国的周期浸润试验箱的研发制造并不成熟，还处于初步发展阶段，大部分设备的开发研制仍处于摸索阶段，产品质量参差不齐，这与周期浸润试验箱的校准规程缺乏直接相关，由于欠缺设备的验收和评价标准，导致设备的验收和校准处于灰色地带，对行业的发展造成了不利的影响。科学的校准规程能规范校准程序并确保校准结果的准确性，利于该设备的推广应用，利于产品性能评价以及产品质量水平的提升，并对有色金属产业升级起到积极作用。 |  |  |  |  |  |
| - 范围和主要 - 计量特性 |  | - 1、本规范适用于周期浸润试验箱的校准 - 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标 - 温度范围：(20～80) ℃ - 温度波动度：≤±0.5℃ - 温度均匀度：≤±1℃ - 温度偏差：≤±1.0℃ - 湿度范围：(40～85)%RH - 湿度偏差：（-3～2）%RH - 湿度波动度：≤±2%RH - 湿度均匀度：≤±3%RH - 时间偏差：≤±1min |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内周期浸润试验箱所应用的校准规程以《JJF1101 环境试验设备温度、湿度校准规范》为主，并无针对周期浸润试验箱的校准规范，但周期浸润试验箱和单一因素环境试验相比，对设备的整体设计和控制精度提出了更高的要求，单纯用JJF1101并不满足实际要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 12月30日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。