纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 曲面摩擦色牢度仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | 检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 国家纺织计量站上海分站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王白石 |  |  | 联系电话 |  | 13564109160 |
| 任务年限 |  | 2019年-2021年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 纺织工业科学技术发展中心 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 其他：产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着中国经济与世界接轨，我国纺织品服装已经在国际市场占有很大的份额，这就需要接受外国试验方法标准的考验。JIS L0849-2013就是日本用于测试染色织物耐摩擦色牢度的试验方法，与该方法配套的试验机在我国纺织检测机构和有关企业大量应用。为了能准确检测出染色织物的耐摩擦色牢度，使我国纺织产品满足出口国标准要求，并且保证该仪器的计量特性准确可靠，制定《曲面摩擦色牢度仪校准规范》就迫在眉睫。 《曲面摩擦色牢度仪校准规范》的制定可以为仪器的购买和使用单位提供技术依据，为企业判断其采购、使用是否符合标准要求，以及为客户验厂、仪器纠纷仲裁等提供技术支撑。 经查新，目前国内尚无曲面摩擦色牢度仪或类似仪器的校准方法。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 该规范适用于曲面摩擦色牢度仪的校准。 适用的试验方法标准：JIS L0849-2013 主要计量特性如下： 1. 摩擦头尺寸：(20×20) mm 2. 摩擦头压力： 2 N（约200g） 3. 摩擦头往复频率：30次/分钟 4. 摩擦头往复行程：100 mm |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | 国际先进 □国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查询，我国目前已有JJF（纺织）027-2010《染色摩擦色牢度仪校准规范》，但该规范适用于平面往复运动方式的摩擦色牢度仪（日标I型），而本校准规范则针对日标中的曲面摩擦色牢度仪。本规范制定时将以JIS L0849-2013方法标准对仪器的要求为依据，并参考JJF（纺织）027-2010的相关条款，从而填补之前未涵盖的仪器。 本校准规范系自主研发，不涉及到知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。