纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 棉花分级室模拟昼光照明校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | 检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | 重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 四川省纤维检验局 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 朱福忠 |  |  | 联系电话 |  | 13688009649 |
| 任务年限 |  | 2019年-2021年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 四川省纤维纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 节能 环保 自主创新 其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 模拟昼光照明是成熟度、色泽特征、轧工质量等棉花分级检验的重要条件。对此，ISO 4911《纺织材料—棉纤维—棉花分级室用设备和模拟昼光照明》、GB/T 13786《棉花分级室的模拟昼光照明》规定了棉花分级室的光照度、相关色温等技术条件。因此，需要对棉花分级室模拟昼光照度、相关色温进行校准，以保证检测数据的准确可靠和可溯源。但国内外目前没有《棉花分级室模拟昼光照明校准规范》，不能保证各机构开展校准时采取统一的技术要求和规范操作。因此，亟需在行业层面制定统一的技术规范，统一棉花分级室模拟昼光照度、相关色温校准用光度、色度等计量标准器具、校准方法，以保证校准的有效实施。该规范的制定和实施，将为棉花分级检验室模拟昼光照度、相关色温校准提供统一的技术依据，对保证棉花分级检验室昼光照明条件符合标准要求、分级检验的数据和结论准确可靠，有利于棉花交易结价公平，具有良好的社会效益。 四川省纤维检验局常年承担棉花公正检验工作，建有国家棉花公正检验实验室（成都），业务管理的各地市纤检机构均建立棉花分级实验室，在新疆建立有国家棉花公正检验联合实验室。四川省纤维纺织计量站拥有数名工作经验丰富的一级、二级注册计量师，配备有多套高准确度等级的色彩照度装置，已开展了大量的前期工作，为项目开展提供了条件。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围 适用于棉花昼光分级检验实验室光照强度、相关色温等参数的校准。 2、主要计量特性 2.1光照强度E：750 lx±100 lx； 2.2相关色温：7500 k ± 300 k。 3、计量项目 光照强度、相关色温。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | 国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 国际标准ISO 4911《纺织材料—棉纤维—棉花分级室用设备和模拟昼光照明》及国家标准GB/T 13786《棉花分级室的模拟昼光照明》规定了棉花分级室必须具备适当的光照度、色温及其它环境条件。《棉花分级室模拟昼光照明校准规范》将用于在实验室模拟昼光照明条件的校准。 2、知识产权问题 无知识产权和专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。