附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 陶瓷岩板表面平整度测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | 无 |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 王泽 |  |  | 联系电话 |  | 13335402521 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 2万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 岩板的主要成分是粘土、长石粉和二氧化硅，借助万吨以上压机（超过15000吨）压制，并且在1200~1500℃高温的窑炉中烧制而成，其烧结工艺比较复杂，是在几小时内重现天然石材千万年自然生成的过程。相比石英石、天然石材、木材、金属等，岩板具有相对更好的理化性能，更高的性价比，更为丰富和逼真的图案，更为接近天然大理石、木材、织物等的质感、触感，以及易清洁、耐腐蚀、耐高温、高强度、高耐磨度、抗冷热、无辐射、可与食品直接接触等特性，使岩板在多维度竞争中快速领先。 2020年是岩板市场飞速增长的一年，作为陶瓷砖行业新开辟的增量市场，岩板受到了众多陶企的青睐，岩板生产线竞相点火投产，据不完全统计，市场公开数据显示，截至 2020 年底全国点火岩板生产线达108条，新增岩板生产线超过2017、2018 和 2019 年国内的岩板生产线总和，到 2021 年 5 月，全国点火岩板生产线超140条，增速严重超预期。 岩板这个萌芽未久的行业过早地进入了供大于求的买方市场。产能过饱和、爆仓、同质化现象严重等一系列问题频频爆发，企业也从质量比拼转向大打价格战，通过不断压低价格的手段消耗积压库存，谋求更多的市场占有率，这种恶性循环致使岩板行业发展的无序化进一步加重，产品品质也无法得到有效的保证。 目前，还没有针对陶瓷岩板的国家标准，只有部分团体标准。这就导致在产品质量保证、产品研发以及产品检测数据量值溯源上没有有效的保障。团标T/GDTC 002-2021《陶瓷岩板》中针对陶瓷岩板的检测项目和检测方法做了详细的规定。结合陶瓷岩板的应用领域，表面平整度毋庸置疑是一个非常重要的指标，也是影响后续能否正常使用和安装的关键指标。 虽然T/GDTC 002-2021《陶瓷岩板》引用的GB/T39156-2020《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》中对表面平整度的检测设备有一定的图示，但是针对整套检测设备缺少相关的计量校准规范。 目前行业普遍采用对部分测量传感器进行计量，未考虑其实际应用场景。为了进一步规范和完善陶瓷岩板表面平整度检测设备的技术要求和校准方法，确保检测设备有效溯源，使生产企业和检测机构得到准确可靠的测量数据，促进陶瓷岩板产业的技术革新与创新，同时也为设备制造商提供统一规范的参考依据。制定《陶瓷岩板表面平整度检测设备校准规范》是填补了行业空白，对于行业的发展是必要的的也是迫切的。 经检索和查询，目前国内外都尚未制定适用于该类检测仪的国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、计量技术规范的适用范围： 本计量技术规范适用于陶瓷岩板表面平整度测试仪的首次校准、后续较校准和使用中检查。 2、试验方法概述 采用陶瓷岩板表面平整度测试仪。调整陶瓷岩板表面平整度测试仪基准平台，使之处于水平位置，将陶瓷岩板向上平放在基准平台上 ,使陶瓷岩板表面平整度测试仪测试传感器垂直于平台，按照标准规定的测试方法进行测试并计算结果。 3、主要计量特性： 陶瓷岩板表面平整度示值误差、陶瓷岩板表面平整度重复性。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.陶瓷岩板表面平整度检测装置目前尚无相应的检定规程或校准规范。 2.本校准规范中所设的技术要求中，与已经发布的团体标准T/GDTC 002-2021《陶瓷岩板》，其测试方法引用的是GB/T39156-2020《大规格陶瓷板技术要求及试验方法》同时应满足企业说明书或铭牌的要求。 3.涉及知识产权问题或专利状况 本规范不涉及知识产权问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。