附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 导体电阻测量夹具校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 威凯检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 梁瑞兵 |  |  | 联系电话 |  | 13580448755 |
| 任务年限 |  | 2 |  |  | 申请经费 |  | 20000 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1. 通用导体电阻测量夹具是一种测量导体电阻的专用器具，既可用它来测量1米长的电线电缆的导体电阻，也可利用它来测量成卷几千米长电线的电阻。其设计原理及测量精度完全符合中国国家标准GB3048中的相关规定。通用导体电阻测量夹具除可以利用本身自带的电阻表测量外，还可以外接双臂电桥用传统的测量方法获得需要的测量数据和精度。通用导体电阻夹具适用于GB/T3048电线电缆电气性能试验方法和《GB3048.4-94》电线电缆，导电线芯电阻试验方法中规定的电工导体材料和其它导体材料电阻的测量与QJ57、QJ44、QJ36、QJ19和SB2230、SB2232等各种双臂电桥和数字式电阻测试仪等配套。可对各种规格长度定标为1米的线材电阻作精密的测量，是电线电缆行业及工程质量检测中心必备的测试配套设备通用导体电阻夹具有两套可换夹头和一对微型接线柱，适用于测量电线电缆导电电芯的直流电阻，可测量圆线、绞线、扇形导线直流电阻，亦可附接接线柱测量0.1mm以下各种规格漆包线。 2. 目前在市场上各种产品都不断的生产制造需要这种标准设备进行安全测试，如果有了导体电阻测量夹具校准规范，可以满足客户的需要，用计量校准过的导体电阻测量夹具进行测试，给产品安全性得到了保障。 3. 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围 本规范适用于符合GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法》对通用导体电阻测量夹具的计量校准要求。 2 .主要计量特性的技术指标： 尺寸：1m 3. 主要测量标准的技术指标 1） 标准器名称：钢卷尺 测量范围：(0～3)m 允许误差：±(0.3+0.2L)mm 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 用卷尺对夹具内侧两端的距离进行测量，重复测量三次，取平均值作为尺寸测量结果。在保证测量精度的情况下可以采用其他方法进行测量。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范参考符合GB/T 3048.4-2007《电线电缆电性能试验方法》对通用导体电阻测量夹具的相关技术要求进行编制。 2. 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。