附件3

1项化工行业标准修改单

HG/T 2321-2016

《肥料级磷酸二氢钾》

第1号修改单(报批稿)

- 4.9.1更改数值： “使用带有玻璃电极与甘汞电极的酸度计，测定磷酸二氢钾浓度为3ｇ/L溶液的pH值”更改为“使用带有玻璃电极与甘汞电极的酸度计，测定磷酸二氢钾浓度为30ｇ/L溶液的pH值”。 b. 4.9.3.1更改数值： “酸度计：带有玻璃电极、甘汞电极，灵敏度为0.1pH单位”更改为“酸度计：带有玻璃电极、甘汞电极，灵敏度为0.01pH单位”。