附件3

建材行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 抗震支吊架循环加载性能试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ▇制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ▇校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | ▇重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 徐一飞 |  |  | 联系电话 |  | 13752257597 |
| 任务年限 |  | 2022.10-2024.10 |  |  | 申请经费 |  | / |
| 参加单位 |  | / |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 ▇其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 抗震支吊架循环加载性能试验机是测定抗震支吊架组件荷载性能，即循环加载性能的专用设备，广泛应用于抗震支吊架检测机构和生产厂家研发测试实验室。编制其校准规范能够保证其测量性能的准确性，使其量值的到有效溯源。 - 抗震支吊架循环加载性能试验机是测定抗震支吊架组件循环加载性能的专用设备，保证其计量特性有益于提高抗震支吊架组件荷载性能检测的准确性，使测试结果能真实反映抗震支吊架组件荷载性能，促进抗震支吊架产品质量提升，为抗震支吊架进行科学设计、应用提供保障。 - 目前无国家、本行业或其他行业相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本技术规范适用于新购置和使用中抗震支吊架循环加载性能试验机的校准。 2.抗震支吊架循环加载性能试验机的校准参数：试验机力值、百分表位移。 3.主要测量标准的技术指标： （1）标准测力仪，测量范围（0-10）kN、（10-100）kN，误差0.01kN； （2）光栅式指示表检定仪，测量范围0-100mm，误差0.01mm |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ▇国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 技术指标来源于GB/T 37267-2018《建筑抗震支吊架通用技术条件》中循环加载性能试验和CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》中组件荷载性能试验。 - 不存在知识产权的问题，不涉及专利风险。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。