附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 管路式海水冲刷腐蚀试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 广东省科学院工业分析检测中心 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 周鹏 |  |  | 联系电话 |  | 18826103617 |
| 任务年限 |  | 2023～2024 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司、有色金属技术经济研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 我国地域广阔，拥有丰富的海洋资源，在开发和利用海洋资源时离不开海上设施和设备的建设，由于铜、钛等有色金属具有钢铁所不具有的独特的耐腐蚀性能，从而广泛应用于海洋制造业中，比如各类舰船的冷凝器管、滨海电厂的热交换器以及海水淡化处理设备管道系统等。尽管这些合金已经大面积投入使用多年，但在高速流动、腐蚀性很强的海洋环境中仍然不可避免地会发生各种形式的腐蚀，如何准确评价铜、钛等有色金属合金在海洋环境中的耐冲刷腐蚀性能显得尤为重要。 此管路式海水冲刷腐蚀试验机是我们自主研发的设备，可以用来评价铜合金、钛合金等金属在海洋环境中的耐腐蚀性能，基于此原理，类似产品在国内也有不少。即将发布的国家标准《铜及铜合金海水冲刷腐蚀试验方法》规定了采用管路式海水冲刷腐蚀试验机进行管路冲刷试验的方法。该方法可以模拟海水在规定的流速、温度下对试验铜管进行冲刷，用腐蚀速率来表示试样的耐腐蚀性。试验机的流速、温度控制是否精准，直接决定了试验结果的准确性，而试验结果的准确性对铜及铜合金的耐腐蚀性能的评价和提升具有重要意义。 目前国内外还没有关于管路式海水冲刷腐蚀试验机的计量技术规范，各计量机构大多根据各自的理解，参照相关类似的仪器校准规范或仅仅根据设备使用说明书进行计量校准。为此，制定管路式海水冲刷腐蚀试验机校准规范，有助于统一校准参数，评价设备性能好坏，提高设备的可比性，保证试验结果的溯源性和可靠性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于管路式海水冲刷腐蚀试验机的校准。 2、主要计量特性的技术指标，包括： （1）流量偏差：±10%； （2）流量波动度：±5%； （3）温度范围：室温～80℃； （4）温度偏差：±1℃； （5）温度均匀度：不超过1℃； （6）温度波动度；±1℃。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 相比传统腐蚀试验设备，管路式海水冲刷腐蚀试验机可以最接近真实地模拟铜合金、钛合金等金属在海洋环境中的耐腐行为，目前国内基于管路式海水冲刷腐蚀原理的开发的此类产品，除在广东省科学院工业分析检测中心应用外，也在中船黄埔文冲船舶有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、中科院沈阳金属所、青岛七二五所及有研工程技术研究院有限公司等多家企业和科研院所中得到推广应用。 然而，目前国内外均没有关于管路式海水冲刷腐蚀试验机的计量技术规范，开展该设备校准工作的机构也不多。从出具的校准报告来看，各计量机构只能参照类似的仪器校准规范或根据自己的理解，使用流速、温度的通用计量仪器进行计量校准，因此亟需一个与之适用的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。