附件3：

机械汽车行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 直流电参数测量仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 上海电动工具研究所（集团）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈菲 |  |  | 联系电话 |  | 021-64314612 |
| 任务年限 |  |  |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着城市化的发展，新能源产业的蓬勃发展，无论是汽车，航空，或是工业机器人领域，直流电机越来越大范围使用，直流电机具有优良的调速特性，调速平稳方便，能承受频繁的冲击负荷，能实现频繁的无级快速制动和反转，能满足生产过程中自动化系统的各种特殊运行要求。其中直流电参数测量仪作为测量直流电机输出/输入功率的仪器必不可少。 直流电参数测量仪是集电压测试、电流测试、功率测试于一体的多功能测量仪。内部采用单片机，是一种智能式电工仪表。广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器、电机、电热器具等领域生产企业的生产线、实验室和质检部门。但目前国内或行业内尚无这类仪器的检定规程或校准规范，仅有JJF 1491-2014数字式交流电参数测量仪校准规范。因此直流电参数测量仪的校准及其重要。建立校准规范，规范行业校准依据势在必行。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.适用范围：直流电参数测量仪的校准； 2.测量范围：电压：0～1000V,电流：0～50A,功率：50000W 3.技术指标：电压：±0.5%,电流：±0.5%,功率：±0.5% 4.计量项目：电压：0～1000V,电流：0～50A,功率：50000W; - 不确定度：电压：Urel=0.1%(k=2),电流：Urel=0.1%(k=2),功率：Urel=0.1%(k=2) - 6.主要测量项目的技术原理： - 使用直流标准功率源输出标准电压、电流、功率值，读取被校仪器示值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 国内目前尚无该设备的检定规程及校准规范。 - 不涉及知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。