附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 扫描电化学显微镜校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张文梅 |  |  | 联系电话 |  | 18501224207 |
| 任务年限 |  | 2023-2025 |  |  | 申请经费 |  | 10 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 扫描电化学显微镜，是一个精密的扫描微电极系统，它可以在溶液状态下于材料微区域实时检测电流或施加电流于微电极与样品之间，填补电化学工作站检测空白，反映材料的局部腐蚀状态及与环境的相互作用机理，为进行局部表面科学腐蚀机理研究提供了一个新的途径。扫描电化学显微镜设备广泛应用于测量样品表面化学或生物活性的分布，金属异相电荷转移反应的研究、碳或半导体材料的异相电子转移的动力学研究，均相反应化学反应动力学研究，薄膜的表征，液-液界面的研究，生物体系的测量和成像，纳米加工，电沉积和腐蚀等。其量值的准确性对于材料的设计、研发、工艺的制订、生产流程的控制和应用具有重要意义。 扫描电化学显微镜测量过程中具有随机和系统误差，设备应进行定期校准，保证测量结果的准确性。目前，国内外尚无扫描电化学显微镜的检定规程或校准规范等指导性文件用于扫描电化学显微镜的检定或校准。扫描电化学显微镜相关计量规范的缺失对于设备在使用中风险的控制、校准工作的有效开展实施造成了较大的难度。因此，有必要制定《扫描电化学显微镜校准规范》，为有效指导和开展扫描电化学显微镜的校准工作提供详尽的技术指标，保证量值的准确。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 本规范适用于扫描电化学显微镜的校准。 - 计量特性： - 电位示值误差：±0.02V - 电流示值误差：±5*10-9A - 峰电位重复性：3% - 步进长度示值误差：±1% |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 扫描电化学显微镜的测量原理及结构见下图。扫描电化学显微镜是一个精密的扫描微电极系统，具有极高空间分辨率和电极分辨率，它可以在服役溶液状态下于材料微区域实时检测电流或施加电流于微电极与样品之间，从而实时获得材料的腐蚀动力学数据，进而解析获得材料得腐蚀机理，为材料得成分设计、加工制造及表面防护提供数据支撑，服务实体经济。 扫描电化学显微镜结构图 目前，国内外尚无扫描电化学显微镜的检定规程或校准规范等指导性文件用于扫描电化学显微镜的检定或校准。在设备检定校准中通常采用套装设备中分支小设备得分别检定或校准，无法实现设备功能性主要参数得校准，如长度参数，因此，有必要制定《扫描电化学显微镜校准规范》。 综上所述，为满足扫描电化学显微镜的校准和使用中检查有标准可依，需要起草扫描电化学显微镜的校准规范，为有效指导和开展扫描电化学显微镜的校准工作提供详尽的技术指标，保证量值的准确。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。