附件3：

有色金属行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 有色金属行业数字温度指示调节仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 £修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | £检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | £重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李成 |  |  | 联系电话 |  | 15011441296 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 国合通用测试评价认证股份公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 £环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | - 有色金属行业用数字温度指示调节仪随着试验要求的提高和设备的更新换代，各种仪表的输出参数、采集精度和分辨力都有了极大提高。相关检定规程中对数字温度指示调节仪的基本误差要求过于宽泛，无法满足有色金属行业用试验方法中对试验的要求，也逐渐地无法满足对日常校准工作的指导作用。 - （1）编制新规范对实际校准步骤进行指导。 （2）对校准用标准器进行详细规范。 （3）满足AMS 2750、GB/T228.2等标准的要求。对原规程中温度部分进行详细阐述和参数的规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 适用范围；适用于有色行业用（-200~1600）℃数字温度指示调节仪的校准。 - 计量特性： - 进程示值误差：±1.0℃ - 回程示值误差：±1.0℃ |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - AMS2750中表7对温度显示仪表要求±1.1℃或±0.2%T； - GB/T228.2中9.3.3条款对温度显示仪表要求±0.004T或±2.0℃； |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。