附件2

强制性国家标准外文版（报批稿）主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称（中文）
	标准名称（外文）
	标准主要内容
	项目类型
	翻译语种

	1
	GB 19517-2023
	国家电气设备安全技术规范
	National technical specification for the safety of electric equipments
	本文件规定了交流额定电压1000V（1140V）以下、直流额定电压1500V以下的户内和户外使用的手持式、可移式和固定式的各类电气设备的基本安全要求，本文件适用于包括由化学能、光能和风能等转化的电能应用范围内的产品或部件
	翻译已有标准
	英语

	2
	GB 1002-2024
	家用和类似用途延长线插座 安全技术规范
	Single phase plus and socket-

outlets for household and similar purposes-Types,basic parameters and dimensions
	本文件规定了家用和类似用途单相插头插座的型式、基本参数和尺寸，描述了相应的试验方法，本文件适用于家用和类似用途的、交流频率为50Hz、额定电压为250V、额定电流不超过32A的单相插头和插座
	翻译已有标准
	英语


