附件2

工业节能装备申报要求

一、工业节能装备申报表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负 责 人 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | □国有 □国有控股 □股份制 □民营 □合资 □外资 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系列型号 规格范围 | （注：申报产品是系列产品时填写，并详细列出整个系列型谱各个规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 覆盖本系列型号的典型规格 |  |  |  | （注：典型规格的选择详见本附件第二部分，工业节能装备分类申报要求） |  |  |  |  |
| 执行的能效标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要技术参数 | （注：申报产品是系列型号产品时填写能覆盖系列型号的数个典型规格的主要技术参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际能效指标 | （注：申报产品是系列型号产品时填写上述典型规格的实测能效指标，并在材料中附典型规格的能效检测报告，提供能效检测报告的要求详见本附件第二部分，工业节能装备分类申报要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品适用领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年产量及产值 |  |  |  | 上一年销量及销售额 |  |  |  |  |  |  |  |  | 上一年产品市场占有率 |  |  |  |  |  |  |
| 近三年累计产量及产值 |  |  |  |  |  | 近三年累计产品销量及销售额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 未来三年预计 产销量及产值 | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 证明资料 | □检测报告 □鉴定证书 □认证证书 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术来源 | □引进技术 |  | □自主开发 |  |  |  |  | □国内合作 |  |  |  | □国际合作 |  |  |  |  |  | □其他 |  |
| 技术水平 | □国内先进 |  |  |  | □国内领先 |  |  |  |  |  |  | □国际先进 |  |  |  |  |  | □国际领先 |  |
| 推荐理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本产品可以替代的老旧产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否申请“能效之星”评价 | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简单情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位承诺： 此次申报的所有材料真实无误，并愿意承担相关由此引发的全部责任。 （公章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:请按填表说明的要求填写本表。

填表说明

1.非系列装备（产品）按每一规格产品“填一张表”的原则填写，成系列或系列段的装备（产品）“填一张表”即可。

2.产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求。

3.申报的节能装备必须经过国家认可的专业节能检测机构的检测，并提供有效的能效检测报告（系列或系列段产品按本附件第二部分，工业节能装备分类申报要求的覆盖原则提供典型产品能效报告）。

4.“单位名称”应填写具有独立法人资格的单位全称。

5.“负责人”应为企业法人，“联系人”为负责设备申报工作的人员，并填写联系方式。

6.“产品名称及型号” 要按国家或行业标准的规定填写产品名称及型号。没有标准的产品填写应规范、准确，并说明原因。不要使用 “高效” 、“新型”等修饰词。

7.“主要技术参数”应详细填写反映装备技术水平的技术参数。技术参数名称按国家标准或行业标准填写，包括性能指标、效率指标、可靠性指标等（各行业应根据本附件第二部分，工业节能装备分类申报要求规定的技术参数来填写）。

8.“实际能效指标”为申报装备的实际耗能情况，并注明执行的国家能效标准或行业能效标准的名称及能效等级。

9.“产品适用领域”应填写详细的应用领域，如单元式空调的应用领域应填写为“宾馆、体育场馆、影剧院、厂房”等。

10.“证明资料”应是国家认可的第三方机构提供的检测报告、鉴定证书、认证证书及其他相关证明材料。

11.“推荐理由”应将新老设备的能耗情况进行对比，尽可能给出具体数据。包括技术水平、节能效果、市场占有率等内容。

12.“本产品所能替代的产品型号”是指本次申报的产品所能替代的高耗能、低效的产品型号。

13.“是否同时申报能效之星”是指若申报的产品符合附件3“能效之星”产品评价范围分类要求以及能效指标，可以申报能效之星。

14.“企业简单情况说明” 应主要叙述生产规模、业务领域、研发能力、产品获奖情况以及未来规划等内容。

二、工业节能装备分类申报要求

1.电动机

一、参评条件

（一）参评单位的条件

1.在中国境内注册、生产、销售并具有批量生产能力和独立法人资格的企业；

2.产品在社会上有一定声誉，受到用户好评；

3.企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求。

（二）参评产品的条件

1.低压三相笼型异步电动机效率达到国家标准GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

2.高压三相笼型异步电动机的效率达到国家标准GB30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平。

3.永磁同步电动机的效率达到国家标准GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平。

4.达到上述对应能效等级的低压三相笼型异步电动机和高压三相笼型异步电动机，若申报产品为单一型号，则每年销售量不少于5万千瓦，若申报产品为系列，则该系列产品的每年销售量不少于30万千瓦，永磁同步电机年销售量不少于1万千瓦。

二、申报材料

1.《工业节能装备申报表》须填写所申报产品的技术参数如下：

表1.1 申报电机产品的技术参数要求

|  | 低压三相笼型异步电动机 | 高压三相笼型异步电动机 | 永磁同步电动机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 | 机座号 功率 频率 极数 电压 效率 | 机座号 功率 频率 极数 电压 效率 冷却方法 | 机座号（或法兰号） 功率 频率 极数（或转速） 电压 效率 |

2.低压三相笼型异步电动机提供能效标识备案和节能产品认证证书。高压三相笼型异步电动机、永磁同步电动机实施能效标识备案制度的，须提供能效标识备案；高压三相笼型异步电动机、永磁同步电动机进入节能产品认证范围的，须提供节能产品认证证书；

3.国家认可的专业检测机构出具的电机产品能效检测报告（时间为近两年）；

4.申报防爆电机产品的企业须提供防爆合格证；

5.用户使用意见书（每个参评系列至少有3个用户）；

6.参评产品近两年内销售记录汇总表（列入国家惠民工程高效电机推广目录的企业提供获得惠民补贴的证据）；

7.参评产品获得专利或奖励的证明材料的复印件；

8.其它相关资料：（1）产品外形图和装配图；（2）产品电磁计算主要性能数据汇总表；（3）使用说明书；（4）产品试制总结（要求对参评产品进行总体介绍，其中特别要求对节能措施和创新点进行详细介绍）；

9.企业介绍（约1500字）；

10.企业营业执照和税务登记证（复印件加盖公章）、产品商标复印件；

11.质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书复印件等）；

12.参评产品以系列申报时，须附型谱加盖公章，否则按单个型号规格申报。不同电机类别的系列产品的系列段划分请看下页表格。按系列产品申报时，参评系列所包含每个系列段都须有要求数量的能效检测报告（须覆盖申报的所有冷却方法），只有覆盖参评系列的每个系列段，才可算系列产品申报成功。

表1.2低压三相笼型异步电动机系列段

| 机座号范围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号。 | 应覆盖不同级数 |
| 180≤H≤280 | 最少2个，应包含本范围内最大、最小机座号。 |  |
| H≥315 | 最少1个，应包含本范围内最大机座号。 |  |

表1.3 高压三相笼型异步电动机（6kV,10kV:IC01,IC11,IC21,IC31,IC81W）系列段

| 功率范围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| 1000kw以下 | 最少6个，应包含本范围内最大功率的规格型号 | 应覆盖到不同极数、不同冷却方式 |
| 1000kw-3550kw | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格型号 |  |
| 4000kw及以上 | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格型号 |  |

表1.4高压三相笼型异步电动机（6kV:IC611,IC616,IC511,IC516,IC411）系列段

| 功率范围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| 1000kw以下 | 最少6个，应包含本范围内最大功率的规格型号 | 应覆盖到不同极数、不同冷却方式 |
| 1000kw及以上 | 最少3个，应包含本范围内最大功率的规格型号 |  |

表1.5 异步起动三相永磁同步电动机系列段

| 机座号范围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 | 应覆盖到不同极数 |
| H≥180 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 |  |

表1.6 电梯用永磁同步电动机系列段

| 系列范围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| 不划分 | 1.覆盖配套电梯的不同的载重量、梯速、电动机转矩 2.应包括型谱中的最大、最小功率 | 应覆盖到不同极数 |

表1.7变频驱动永磁同步电动机系列段（按机座号命名）

| 机座号围 | 能效检测报告数量 | 能效检测报告 |
| --- | --- | --- |
| H≤160 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 | 应覆盖到不同的额定转速 |
| H≥180 | 最少3个，应包含本范围内最大、最小机座号 |  |

表1.8变频驱动永磁同步电动机系列段（按法兰号命名）

| 法兰号围 | 能效检测报告 |
| --- | --- |
| 不划分 法兰号范围 | 覆盖所有法兰号，且每一法兰号内， 2种转速，检测报告至少包含1种转速；3-4种转速，检测报告至少包含2种不同转速；5种以上转速，检测报告至少包含3种不同转速 应覆盖产品型谱内所有的转速、并包括型谱中的最大、最小功率 数量不得少于本范围内的规格数的1/4 |

表1.9变频驱动永磁同步电动机系列段（按其他方式命名）

| 范围 | 能效检测报告要求 |
| --- | --- |
| 不划分范围 | 覆盖产品型谱内所有的转速、并包括型谱中的最大、最小功率 不得少于申请范围内的规格数的1/4 |

2.工业锅炉

一、参评条件

（一）参评单位的条件

1.在中国境内注册、取得制造许可证、具有独立法人资格的企业；

2.产品在社会上有一定声誉，受到用户好评；

3.企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T19001 要求。

（二）参评产品的条件

1.参评产品须达到国家能效标准 GB 24500-2009 《工业锅炉能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

2.锅炉产品的设计与制造符合国家现行法规、标准要求；

3.产品销售量达到表2.1 要求。

表2.1 销量要求

| 锅炉容量（D，t/h 或Q，MW） | 二年内销售量（台） |
| --- | --- |
| D≤6 或 Q≤4.2 | ≥20 |
| 6＜D≤20 或 4.2＜Q≤14 | ≥6 |
| D＞20 或 Q＞14 | ≥4 |

4.系列产品应符合下列条件

（1）炉型、结构必须相同；

（2）主要技术措施相同；

（3）产品容量划分区间为：D≤6 t/h（或Q≤4.2MW）、 6 t/h＜D≤20 t/h（或4.2 MW＜Q≤14 MW）、D＞20 t/h（或Q＞14 MW）三个系列；

（4）每个系列至少包括3个典型规格；

（5）系列产品中至少有一个产品的销售量符合表1 的要求，其他产品至少各有一台已投入使用。

二、申报材料

1.《工业节能装备申报表》须填写所申报产品的技术参数：额定功率或容量、额定压力、进/出水温度、排烟温度、燃料、设计热效率、实测热效率、二氧化硫排放浓度、氮氧化物排放浓度、烟尘初始排放浓度、烟气黑度。

2.参评产品的相关资料

（1）设计总图及本体图；（2）设计说明书；（3）强度计算书或强度计算汇总表；（4）热力计算书或热力计算汇总表；（5）烟风阻力计算书或烟风阻力计算汇总表；（6）水动力计算书或水动力计算汇总表；（7）配套辅机（包括除尘脱硫脱硝装置等）节能标识及主要辅机（风机、水泵、电机）的节能指标、型号规格、电耗、锅炉本体钢耗数值；（8）机械层燃锅炉配用的炉排总图或安装使用说明书；（9）产品安装、使用说明书；（10）产品试制总结（要求对参评产品进行总体介绍，其中特别要求对节能措施和创新点进行详细介绍）；（11）锅炉产品热工性能试验报告（测试时间为近两年内），采用冷凝装置的锅炉应有冷凝器前后的锅炉效率，同时最好能反映锅炉净效率；（12）锅炉产品环保性能试验报告（锅炉产品环保性能试验必须与上述锅炉热工性能测试同时进行）；（13）设计制造依据的标准目录（包括国家标准、行业标准、企业标准等）；（14）申报产品用户使用意见书（至少有3 个用户）；（15）参评产品近两年内销售记录汇总表；（16）获得专利或奖励的证明材料的复印件。

3.近两年申报产品用户档案资料的复印件。

4.参评产品为系列产品时，所包含的每个产品均应提供上述第2条所列的产品相关资料，其中：2（9）、2（10）、2（13）、2（14）、2（15）、2（16）可以是通用版本1份，2（13）可以包含在2（10）中。

5.企业介绍（约1500字）；

6.企业营业执照、制造许可证、产品商标的复印件；

7.质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书复印件等）。

3.变压器

一、参评条件

（一）参评单位的条件

1.在中国境内注册、生产、销售且具有批量生产能力和独立法人资格的企业；

2.产品在社会上有一定声誉，受到用户好评；

3.企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T 19001 要求；

4.企业应具有产品及原材料的检测能力。

（二）参评产品的条件

1.申报产品取得注册产品型号证书；

2.三相配电变压器能效达到国家标准GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；电力变压器能效达到国家标准GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》中能效等级2级及以上水平；

3.除满足上述要求外，还应满足以下要求：

表3.1产品其他要求

| 序号 | 产品名称 | 销售量 | 试验报告 | 认证证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV变压器 | 10台以上 | 型式试验（31500kVA或以上容量110kV短路承受能力试验） | ISO9000 |
| 2 | 35kV变压器 | 10台以上 | 型式试验（含短路试验） | ISO9000 |
| 3 | 10kV变压器 | 50台以上 | 型式试验（含短路试验） | ISO9000 |

二、申报材料

1.《工业节能装备申报表》须填写产品的技术参数：额定容量、额定电压、连接组别、空载损、负载损耗；

2.企业介绍（约1500字）；

3.企业营业执照的复印件；

4.产品企业标准或技术条件；

5.近三年内的产品能效检测报告（或试验报告）及产品合格证书；

6.产品使用说明书；

7.产品主要图样；

8.产品试制总结报告、试制鉴定大纲；

9.产品外形照片；

10.近3年的销售记录，包括合同单位、联系人、电话、产品数量等。

4.泵

一、参评条件

（一）参评单位的条件

1.在中国境内注册、取得制造许可证（国家没有要求的除外）、具有独立法人资格的企业；

2.企业在社会上有一定的声誉，受到用户好评；

3.企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T19001 要求。

（二）参评产品的条件

1.产品的设计、制造与命名符合国家现行法规、标准要求；

2.自主开发或引进技术生产的产品(不含贴牌产品)且销售量达到表4.1要求；

表4.1 销量要求

| 产品种类名称 | 近二年内销售额（亿） |
| --- | --- |
| 清水离心泵 | 单一系列产品≥0.4 |
| 污水污物潜水电泵 | 单一系列产品≥0.4 |
| 井用潜水电泵 | 单一系列产品≥0.2 |
| 小型潜水电泵 | 单一系列产品≥0.1 |
| 化工和石油化工离心泵 | 单一系列产品≥0.4 |
| 离心式渣浆泵 | 单一系列产品≥0.3 |
| 水环真空泵及压缩机 | 单一系列产品≥0.3 |
| 单螺杆泵 | 单一系列产品≥0.2 |
| 其他泵 | 单一系列产品≥0.3 |

3.申报的泵节能产品能效指标须达到GB19762-2007《清水离心泵能效限定值及节能评价值》、GB 32031-2015《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》、GB 32029-2015《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》标准中节能评价值以上；其他泵节能产品能效指标须达到通用机械协会制定的相关行业产品标准节能评价值以上；

4.系列产品应符合下列条件

（1）名称型号、结构必须相同；（2）主要技术措施相同；（3）产品规格划分区间为：最小、中间、最大三个规格。

二、申报材料

1.《工业节能装备申报表》须填写产品的技术参数：额定流量、额定扬程、工作压力、工作温度、转速、效率；

2.企业介绍（约1500字）；

3.企业营业执照、制造许可证、产品商标（文字和图案）等资质材料的复印件；

4.质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书等资料复印件）；

5.参评产品的相关资料

（1）设计总图及本体图；（2）设计、安装、使用说明书；（3） 设计制造依据的标准目录（包括国家标准、行业标准、企业标准等）；（4）与同类产品节能效果的对照汇总表；（5）由国家认可的专业检测机构提供的能效检测报告（近三年内）；（6）产品科技成果鉴定报告（近四年内省市级以上有关部门）；（7）配套辅机节能标识及主要辅机（电机、柴油机、汽油机、风机）电耗、油耗、钢耗数值；（8）用户使用报告、用户使用意见书、用户节能效果反馈报告；（至少有3 个用户）；（9）产品试制总结（要求对参评产品进行总体介绍，其中特别要求对节能措施和创新点进行详细介绍）；（10）参评产品近二年的销售记录汇总表；（11）获得专利或奖励的证明材料的复印件，（12）其他证明材料。

6.近二年用户报告。

5.压缩机

一、参评条件

（一）参评单位的条件

1.在中国境内注册、取得生产许可证、具有独立法人资格的企业；

2.产品在社会上有一定声誉，受到用户好评；

3.企业具有完善的质量保证体系且符合GB/T19001认证要求。

（二）参评产品的条件

1.申报产品符合国家现行法规、标准要求，产品使用说明书符合GB22207-2008《容积式空压机 安全要求》的要求；

2.申报产品机组输入比功率值小于等于GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定的2级指标值；

3.申报产品年销售量达到表5.1要求。

表5.1申报产品的年销售量要求

| 配用电机功率（P，kW） | 年销售量（台） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 往复活塞压缩机 | 回转压缩机 |
| P≤7.5 | ≥500台 | ≥200台 |
| 7.5＜P≤15 | ≥300台 | ≥150台 |
| 15＜P≤37 | ≥100台 | ≥70台 |
| 37＜P≤75 | ≥70台 | ≥30台 |
| 75＜P≤200 | ≥30台 | ≥20台 |
| P＞200 | ≥20台 | ≥10台 |

二、申报材料

1.《工业节能装备申报表》，须填写产品的技术参数见表5.2；

2.企业介绍（约1500字）；

3.企业营业执照、生产许可证、产品商标（文字和图案）的复印件；

4.质量保证体系建立与运行情况说明（包括质量管理获奖情况、质量体系认证情况及认证证书复印件等）；

5.申报产品所需相关资料

（1）国家认可的检测机构出具的 能效检测报告复印件（近三年内）和性能检测报告复印件(或产品出厂检测报告复印件)

表5.2申报产品的技术参数要求

| 分类 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 有油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机 无油润滑的直联便携式往复活塞空气压缩机 微型往复活塞空气压缩机 全无油润滑往复活塞空气压缩机 | 压缩级数 容积流量 额定排气压力 （铭牌示值）机组输入比功率 驱动电动机输入额定功率 电机服务系数 |
| 一般用固定的往复活塞空气压缩机 | 容积流量 额定排气压力 冷却方式 润滑方式 （铭牌示值）机组输入比功率 驱动电动机输入额定功率 电机服务系数 |
| 一般用喷油螺杆空气压缩机 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | 压缩级数 容积流量 额定排气压力 冷却方式 （铭牌示值）机组输入比功率 驱动电动机输入额定功率 电机服务系数 |
| 一般用喷油滑片空气压缩机 | 容积流量 额定排气压力 额定转速 冷却方式 （铭牌示值）机组输入比功率 驱动电动机输入额定功率 电机服务系数 |

（2）申报产品的外观照片和铭牌照片及产品使用说明书；

（3）产品技术参数、要求和相关标准汇总表（包括国家标准、行业标准、备案的企业标准等），如有企业标准，附上其复印件；

（4）用户使用意见书（至少有3个用户），并附用户联系方式；

（5）申报产品近两年内销售记录汇总表；

（6）申报产品相关的专利或奖励的证明材料的复印件。

| 三、工业节能装备申报（或推荐）汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报（或推荐）单位（盖章）： 单位地址： 邮编： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称及型号 | 所属类别 | 能效指标 | 是否申报能效之星 |
| 备注：1.每个申报或推荐单位填写一份该汇总表，将所要申报或推荐的各型号装备（产品）填入表中。 2.如果某项产品同时申请了“能效之星”，请在最后一列相应位置打钩“√”。 |  |  |  |  |

3.如项目多，可续表。