## 附件1：

## 数据中心规模划分

本文中的超大型数据中心是指规模大于等于10000个标准机架的数据中心；大型数据中心是指规模大于等于3000个标准机架小于10000个标准机架的数据中心；中小型数据中心是指规模小于3000个标准机架的数据中心。

注：此处标准机架为换算单位，以功率2.5千瓦为一个标准机架。