## 附件2：

## 地区分类

一类地区：气候寒冷（最冷月平均温度≤-10℃，日平均温度≤5℃的天数大于等于145天）、能源充足（发电量大于用电量）、地质灾害较少；

二类地区：气候适宜（最冷月平均温度在0到-10℃之间，日平均温度≤5℃的天数在90到145天之间；或最冷月平均温度在0到-13℃之间，最热月平均温度在18到25℃之间，日平均温度≤5℃的天数在0到90天）、能源充足（发电量大于用电量）、地质灾害较少;

三类地区：气候适宜 、靠近能源（紧邻能源富集地区）、地质灾害较少；

其他地区：除上述三类以外的地区。

国家标准GB50176-93《民用建筑热工设计规范》第3.1.1条定义的“严寒地区”。国家标准GB50176-93《民用建筑热工设计规范》第3.1.1条将全国划分为严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区5类。

国家标准GB50176-93《民用建筑热工设计规范》第3.1.1条定义的“寒冷地区”。

国家标准GB50176-93《民用建筑热工设计规范》第3.1.1条定义的“温和地区”。