附件：                16项部门计量技术规范编号、名称、主要内容等一览表

| 序号 | 编 号 | 名称 | 制修订 | 替代规范号 | 主要内容 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JJF (电子)0001-2015 | 半导体器件动态参数测试系统校准规范 | 修订 | JJG(电子)31013——2007 | 本规范规定了半导体器件动态参数测试系统的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于集电极/漏极电压≤1000V，脉冲电流≤200A的半导体器件开关参数和栅电荷参数测试系统的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0002-2015 | 交流电子负载校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了交流电子负载的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于电压范围（0.1～750）V、电流范围（0.1～90）A、频率范围（40～1000）Hz、功率范围(1W～13kW)的交流电子负载的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0003-2015 | 瞬态光度计校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了瞬态光度计的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于380nm-780nm波长范围内可见光瞬态光度计的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0004-2015 | 安规综合测试仪校准规范 | 修订 | JJG(电子)05048-91 | 本规范规定了安规综合测试仪的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于安规综合测试仪校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0005-2015 | 电子镇流器性能测试仪校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了电子镇流器性能测试仪的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于电子镇流器性能测试仪校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0006-2015 | 频率切换器校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了频率切换器的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于1 MHz～1 GHz频率切换器（分配放大器）校准和使用中的检验，对频率范围大于1 GHz的频率切换器（分配放大器），可参照本规范进行校准。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0007-2015 | 振铃波发生器校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了振铃波发生器的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于振铃波发生器的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0008-2015 | 交流电阻箱校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了交流电阻箱的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于准确度等级在0.05级～10级、电阻范围在0.01Ω～1MΩ、测量频率在直流、100Hz～10kHz的交流电阻箱的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0009-2015 | 无线电高度表模拟器校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了无线电高度表模拟器的计量特性、校准条件、和校准方法等要求。适用于频率范围为4.2 GHz～4.4 GHz无线电高度表模拟器的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF (电子)0010-2015 | 继电器触点抖动故障测试仪校准规范 | 修订 | JJG(电子)05010-88 | 本规范规定了继电器触点抖动故障测试仪的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于继电器触点抖动故障测试仪的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF（电子)0011-2015 | 镍镉电瓶检测仪校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了镍镉电瓶检测仪的计量特性、校准条件和校准方法等要求。适用于充放电电流不大于60A的镍镉电瓶检测仪校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF(通信)015-2015 | IMS网络协议分析仪校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了IMS网络协议分析仪的通用计量特性、校准方法及校准所用的仪器设备的要求等内容。适用于IMS网络协议分析仪校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF(通信)016-2015 | LTE网络协议分析仪校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了LTE网络协议分析仪的通用计量特性、校准方法及校准所用的仪器设备的要求等内容。适用于LTE网络协议分析仪的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF(通信)017-2015 | 定向耦合器校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了定向耦合器通用计量特性、校准方法及校准所用的仪器设备的要求等内容。适用于9kHz-67GHz的定向耦合器的校准和使用中的检验。。 | 2015.12.1 |
|  | JJF(通信)018-2015 | 时间综合测试仪校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了时间综合测试仪通用计量特性、校准方法及校准所用的仪器设备的要求等内容。适用于时间综合测试仪的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |
|  | JJF(通信)019-2015 | 无线通信终端电磁辐射（SAR）测量系统校准规范 | 制定 |  | 本规范规定了无线通信终端电磁辐射（SAR）测量系统通用计量特性、校准方法及校准所用的仪器设备的要求等内容。适用于无线通信终端电磁辐射测量系统中的探头和偶极子的校准和使用中的检验。 | 2015.12.1 |