## 静态加热式空气源热泵热水器
附件2：
节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第二批） | 节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第*批） | 节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第*批） | 节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第*批） | 节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第*批） | 节能产品惠民工程高效节能空气源热泵热水器（机）推广目录（第*批）
一、静态加热式空气源热泵热水器（机）
1、法罗力热能设备（中国）有限公司
序号 | 型号 | 品牌 | 额定 制热量（W） | 性能系数（W/W） | 补贴标准 （元/台、套）
1 | KRSF-2.6/H-A | 法罗力Ferroli | 2600 | 3.59 | 300
2 | KRSF-3.4/H-A | 法罗力Ferroli | 3400 | 3.87 | 300
3 | KRSF-4.4/H-A | 法罗力Ferroli | 4400 | 3.82 | 300
4 | KRSF-6.8/H-A | 法罗力Ferroli | 6800 | 3.87 | 350
2、佛山聚阳新能源有限公司
1 | KF85水箱KF-150L | qinghuawangpai清华王牌 | 3600 | 3.4 | 300
2 | KF128水箱KF-150L | qinghuawangpai清华王牌 | 5400 | 3.5 | 350
3 | KF128水箱KF-200L | qinghuawangpai清华王牌 | 5400 | 3.5 | 350
4 | KF128水箱KF-260L | qinghuawangpai清华王牌 | 5400 | 3.5 | 350
5 | KF128水箱KF-320L | qinghuawangpai清华王牌 | 5400 | 3.5 | 350
6 | KF170水箱KF-200L | qinghuawangpai清华王牌 | 7200 | 3.55 | 350
7 | KF170水箱KF-320L | qinghuawangpai清华王牌 | 7200 | 3.55 | 350
3、佛山市德强电器有限公司
1 | KF140 | 容声 | 6400 | 3.5 | 350
4、佛山市科霖电器有限公司
1 | RSJ-32 | 科霖 | 3200 | 3.8 | 300
2 | RSJ-100(D) | 科霖 | 9300 | 3.8 | 350
3 | RSJ-50 | 科霖 | 5000 | 3.8 | 350
4 | RSJ-72 | 科霖 | 7200 | 3.8 | 350
5、佛山市南海聚腾环保设备有限公司
1 | DKXJTJ1.0-3.44I | 聚腾 | 3150 | 3.55 | 300
2 | DKXJTJ1.5-4.8I | 聚腾 | 4200 | 3.51 | 300
6、佛山市顺德区澳伦电器有限公司
1 | KF70 | 澳德绅 | 3250 | 3.8 | 300
2 | KF100 | 澳德绅 | 4640 | 3.8 | 350
3 | KF140 | 澳德绅 | 6500 | 3.8 | 350
7、格兰仕（中山）家用电器有限公司
1 | GRS-3.5HDW/C | GALANZ | 3500 | 3.76 | 300
2 | GRS-7.2HDW/C | GALANZ | 7200 | 3.69 | 350
8、广东芬尼克兹节能设备有限公司
1 | PASHW010-200LD-P | 芬尼PHNIX | 2500 | 3.52 | 300
2 | PASHW015-250LD-P | 芬尼PHNIX | 3200 | 3.6 | 300
3 | PASHW015-250LD-Q | 芬尼PHNIX | 3200 | 3.6 | 300
4 | PASHW015-300LD-P | 芬尼PHNIX | 3200 | 3.6 | 300
5 | PASHW015-300LD-Q | 芬尼PHNIX | 3200 | 3.6 | 300
6 | PASHW008-200LD | 芬尼PHNIX | 2000 | 4 | 500
7 | PASHW008-250LD | 芬尼PHNIX | 2000 | 4 | 500
8 | PASHW008-300LD | 芬尼PHNIX | 2000 | 4 | 500
9、广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
1 | NERS-FDV1/V120 | 纽恩泰 | 3790 | 4.18 | 500
2 | NERS-F1.5/150 | 纽恩泰 | 5390 | 4.22 | 550
3 | NERS-FDV2/V250 | 纽恩泰 | 8270 | 4.19 | 550
4 | NERS-FDV3/V600 | 纽恩泰 | 9990 | 4.19 | 550
10、广东瑞星新能源科技有限公司
1 | LWH-8.0/260 | 普瑞思顿 | 7800 | 3.9 | 350
2 | LWH-8.0/320 | 普瑞思顿 | 7800 | 3.9 | 350
3 | LWH-8.0/400 | 普瑞思顿 | 7800 | 3.9 | 350
4 | LWH-8.0/500 | 普瑞思顿 | 7800 | 3.9 | 350
5 | LWH-8.0/600 | 普瑞思顿 | 7800 | 3.9 | 350
11、广东同益电器有限公司
1 | KF35NB | 同益 | 3500 | 3.93 | 300
2 | KF50NB | 同益 | 4650 | 3.94 | 350
3 | KF70NB | 同益 | 6650 | 3.8 | 350
12、广东万家乐燃气具有限公司
1 | KF70 | 万家乐 | 3250 | 3.8 | 300
2 | KF100 | 万家乐 | 4640 | 3.8 | 350
3 | KF140 | 万家乐 | 6500 | 3.8 | 350
13、广州九恒新能源有限公司
1 | RSF-010/150L | 九恒 | 3200 | 3.61 | 300
2 | RSF-015/200L | 九恒 | 4600 | 3.68 | 350
14、广州瑞姆节能设备有限公司
1 | RMRB-010JR-A | 热姆热泵 | 3150 | 3.54 | 300
15、杭州锦江百浪新能源有限公司
1 | JNK-95/120 | 锦江百浪 | 4300 | 3.64 | 300
2 | JNK-95/150 | 锦江百浪 | 4300 | 3.64 | 300
3 | JNK-95/180 | 锦江百浪 | 4300 | 3.64 | 300
4 | JNK-105/150 | 锦江百浪 | 4600 | 3.68 | 350
5 | JNK-105/200 | 锦江百浪 | 4600 | 3.68 | 350
6 | JNK-140/200 | 锦江百浪 | 6000 | 3.64 | 350
7 | JNK-140/260 | 锦江百浪 | 6000 | 3.64 | 350
8 | JNK-140/300 | 锦江百浪 | 6000 | 3.64 | 350
16、杭州米特拉电器有限公司
1 | MKR-70F-100I/IV | 米特拉 | 3380 | 3.6 | 300
2 | MKR-105F-200I | 米特拉 | 4950 | 3.6 | 350
3 | MKR-95F-150I | 米特拉 | 4600 | 3.6 | 350
17、杭州圣大太阳能技术有限公司
1 | KF-110/150-BJ | 圣大阳光 | 4500 | 3.7 | 300
2 | KF-110/180-BJ | 圣大阳光 | 4500 | 3.7 | 300
3 | KF-110/200-BJ | 圣大阳光 | 4500 | 3.7 | 300
18、惠州市双和新能源科技有限公司
1 | SHR-1.5PF-150L | 双和 | 4400 | 4.1 | 500
2 | SHR-1.5PF-200L | 双和 | 4400 | 4.1 | 500
3 | SHR-1.5PF-260L | 双和 | 4400 | 4.1 | 500
4 | SHR-1.5PF-320L | 双和 | 4400 | 4.1 | 500
5 | SHR-1.5PF-500L | 双和 | 4400 | 4.1 | 500
6 | SHR-1PF-150L | 双和 | 3600 | 4.1 | 500
19、江门菲普森电器制造有限公司
1 | PWH012A(水箱PWH012A150L) | 菲普森 | 3600 | 3.9 | 300
2 | PWH012A1(水箱PWH012A1/150L) | 锐亨 | 3600 | 3.9 | 300
3 | PWH015A(水箱PWH015A200L) | 菲普森 | 4800 | 4 | 550
4 | PWH024A(水箱PWH024A300L) | 菲普森 | 6900 | 4.05 | 550
20、江门市凯立信电气科技有限公司
1 | ASF35-80(150L) | AISEE | 3500 | 3.69 | 300
2 | ASF35-80(200L) | AISEE | 3500 | 3.7 | 300
3 | ASF35-80(T150L) | AISEE | 3500 | 3.69 | 300
4 | ASF35-80(T200L) | AISEE | 3500 | 3.7 | 300
5 | ASF50-120(150L) | AISEE | 4300 | 3.59 | 300
6 | ASF50-120(200L) | AISEE | 4300 | 3.61 | 300
7 | ASF50-120(320L) | AISEE | 4300 | 3.6 | 300
8 | ASF50-120(T150L) | AISEE | 4300 | 3.59 | 300
9 | ASF50-120(T200L) | AISEE | 4300 | 3.61 | 300
10 | ASF50-120(T320L) | AISEE | 4300 | 3.6 | 300
21、江苏西格玛电器有限公司
1 | 室外机:KF3I-S水箱:SX150L | SIGMA | 3200 | 3.4 | 300
2 | 室外机:KF5I-S水箱:SX200L | SIGMA | 5000 | 3.91 | 350
3 | 室外机:KF7I-S水箱:SX300L | SIGMA | 7000 | 3.57 | 350
22、南京华帝新能源有限公司
1 | KF120-HDC50 | 华帝 | 4800 | 3.69 | 350
2 | KF150-HDC68 | 华帝 | 6800 | 3.48 | 350
3 | KF80-36 | 华帝 | 3650 | 4.01 | 500
23、宁波奥克斯空调有限公司
1 | KF70/150L-S | 奥克斯 | 3250 | 3.5 | 300
2 | KF70/200L-S | 奥克斯 | 3250 | 3.5 | 300
3 | KF70A/150L-WP | 奥克斯 | 3200 | 3.4 | 300
4 | KF70A/150L-WPA | 奥克斯 | 3200 | 3.4 | 300
5 | KF70A/200L-WP | 奥克斯 | 3200 | 3.4 | 300
6 | KF70A/200L-WPA | 奥克斯 | 3200 | 3.4 | 300
7 | KF110/200L-S | 奥克斯 | 5000 | 3.6 | 350
8 | KF110/300L-S | 奥克斯 | 5000 | 3.6 | 350
9 | KF110A/200L-WP | 奥克斯 | 5000 | 3.4 | 350
10 | KF110A/200L-WPA | 奥克斯 | 5000 | 3.4 | 350
11 | KF110A/260L-WP | 奥克斯 | 5000 | 3.4 | 350
12 | KF110A/260L-WPA | 奥克斯 | 5000 | 3.4 | 350
24、山东力诺瑞特新能源有限公司
1 | KF80/150-LPT | 力诺瑞特 | 3500 | 4.2 | 500
2 | KF80/200-LPT | 力诺瑞特 | 3500 | 4.2 | 500
3 | KF120/200-LPT | 力诺瑞特 | 5000 | 4.2 | 550
4 | KF120/250-LPT | 力诺瑞特 | 5000 | 4.2 | 550
5 | KF150/300-LPT | 力诺瑞特 | 6800 | 4.2 | 550
6 | KF150/500-LPT | 力诺瑞特 | 6800 | 4.2 | 550
25、浙江豪瓦特节能科技有限公司
1 | SLFKR100LG-1F | 舒量 | 4320 | 4.5 | 500
2 | SLFKR120LG-1F | 舒量 | 4320 | 4.5 | 500
3 | SLFKR150LG-1F | 舒量 | 4320 | 4.5 | 500
4 | SLFKR200LG-1F | 舒量 | 4320 | 4.5 | 500
5 | SLFKR260LJ-1.5F | 舒量 | 5625 | 4.5 | 550
6 | SLFKR300LJ-1.5F | 舒量 | 5625 | 4.5 | 550
7 | SLFKR400LJ-1.5F | 舒量 | 5625 | 4.5 | 550
8 | SLFKR500LJ-1.5F | 舒量 | 5625 | 4.5 | 550
9 | SLFKR120LY-2F | 舒量 | 7875 | 4.5 | 550
10 | SLFKR150LY-2F | 舒量 | 7875 | 4.5 | 550
11 | SLFKR300LY-2F | 舒量 | 7875 | 4.5 | 550
12 | SLFKR400LY-2F | 舒量 | 7875 | 4.5 | 550
13 | SLFKR150LM-3F | 舒量 | 9900 | 4.5 | 550
14 | SLFKR300LM-3F | 舒量 | 9900 | 4.5 | 550
15 | SLFKR500LM-3F | 舒量 | 9900 | 4.5 | 550
26、浙江三菱日特新能源有限公司
1 | KF-125/SL-200L | 三菱日特 | 3901 | 3.62 | 300
2 | KF-125/SL-260L | 三菱日特 | 3879 | 3.6 | 300
3 | KF-185/SL-320L | 三菱日特 | 4244 | 3.69 | 300
4 | KF-95-X6/SL-150L | 三菱日特 | 3200 | 3.42 | 300
27、浙江桑乐数字化太阳能有限公司
1 | SL-105/KF-200L | 桑乐 | 4000 | 3.56 | 300
2 | SL-70/KF-150L | 桑乐 | 3000 | 3.43 | 300
28、中山市谷轮新能源设备有限公司
1 | KFK80/QKFK-100L | 康意 | 3535 | 3.92 | 300
2 | KFK80/QKFK-150L | 康意 | 3535 | 3.92 | 300
3 | KFK110/QKFK-150L | 康意 | 4800 | 3.93 | 350
4 | KFK110/QKFK-200L | 康意 | 4800 | 3.93 | 350
5 | KFK110/QKFK-300L | 康意 | 4800 | 3.93 | 350
6 | KFK150/QKFK-500L | 康意 | 6790 | 3.53 | 350

## 一次或循环加热式空气源热泵热水器
二、一次或循环加热式空气源热泵热水器
1、东莞市新时代新能源科技有限公司
序号 | 型号 | 品牌 | 额定 制热量（W） | 性能系数（W/W） | 补贴标准 （元/台、套）
1 | KF80-B | 新时代 | 3710 | 4.12 | 350
2 | KF400-B | 新时代 | 19100 | 4.24 | 400
3 | XSD-3H-D | 新时代 | 9530 | 3.97 | 400
4 | KF120-B | 新时代 | 5580 | 4.46 | 600
5 | KF240-B | 新时代 | 11500 | 4.6 | 600
6 | XSD-10H-D | 新时代 | 36300 | 4.65 | 600
7 | XSD20-DII | 新时代 | 18000 | 4.61 | 600
2、法罗力热能设备（中国）有限公司
1 | KRSF-10.5/G-A | 法罗力Ferroli | 10500 | 3.73 | 400
2 | KRSF-17/G-A | 法罗力Ferroli | 17000 | 4.01 | 400
3、佛山聚阳新能源有限公司
1 | K225-G220V~ | qinghuawangpai清华王牌 | 9800 | 4.05 | 400
2 | K225-G380V~ | qinghuawangpai清华王牌 | 10600 | 4.1 | 400
3 | K425-G | qinghuawangpai清华王牌 | 17000 | 4.1 | 400
4 | K850-G | qinghuawangpai清华王牌 | 38000 | 4.1 | 400
4、佛山市德强电器有限公司
1 | KFDXRS-10I | 容声 | 10000 | 3.8 | 400
5、佛山市科霖电器有限公司
1 | RSJ-100 | 科霖 | 9300 | 3.8 | 400
2 | RSJ-180 | 科霖 | 16300 | 3.8 | 400
6、广东澳信热泵空调有限公司
1 | KFXU-32Ⅱ | 澳信 | 34000 | 3.9 | 400
2 | KFXU-40Ⅱ | 澳信 | 39200 | 4.13 | 400
7、广东芬尼克兹节能设备有限公司
1 | PASHW130S-C | PHNIX | 45000 | 4.46 | 600
2 | PASHW250S-V | PHNIX | 90000 | 4.43 | 600
8、广东美的暖通设备有限公司
1 | RSJ-100/M-532V | 美的 | 9700 | 3.8 | 400
2 | RSJ-100/M-540V | 美的 | 9500 | 4.04 | 400
3 | RSJ-100-540V-C | 美的 | 10000 | 4 | 400
4 | RSJ-120-532V | 美的 | 12000 | 3.91 | 400
5 | RSJ-200/MS-532V | 美的 | 18500 | 3.85 | 400
6 | RSJ-200/S-532V | 美的 | 19500 | 4 | 400
7 | RSJ-200/S-540V-C | 美的 | 19200 | 4.27 | 400
8 | RSJ-220/SN1-540V-D | 美的 | 21000 | 4.11 | 400
9 | RSJ-300/S-820-C | 美的 | 26000 | 4.26 | 400
10 | RSJ-380/MS-820 | 美的 | 36800 | 4.33 | 400
11 | RSJ-380/MS-820-B | 美的 | 38000 | 4.39 | 400
12 | RSJ-380/S-820-C | 美的 | 38500 | 4.23 | 400
13 | RSJ-420/S-820 | 美的 | 41000 | 4.32 | 400
14 | RSJ-420/SN1-820-D | 美的 | 42000 | 4 | 400
15 | RSJ-450/MS-820 | 美的 | 45000 | 4.13 | 400
16 | RSJ-450/MS-820-B | 美的 | 45000 | 4.29 | 400
17 | RSJ-72/400XH32 | 美的 | 7200 | 3.85 | 400
18 | RSJ-72/400XH32-B | 美的 | 7500 | 4.01 | 400
19 | RSJ-770/S-820-C | 美的 | 75000 | 4.19 | 400
20 | RSJ-900/MS-820 | 美的 | 90000 | 4.13 | 400
21 | RSJ-900/MS-820-B | 美的 | 90000 | 4 | 400
22 | RSJF-50/C-B | 美的 | 5150 | 3.93 | 400
23 | RSJF-72/C | 美的 | 7200 | 3.78 | 400
24 | RSJF-72/N | 美的 | 7200 | 3.78 | 400
25 | RSJ-200/MS-540V | 美的 | 19000 | 4.52 | 600
26 | RSJF-50/C | 美的 | 5000 | 4.54 | 600
9、广东纽恩泰新能源科技发展有限公司
1 | NERS-D1.5 | 纽恩泰 | 5390 | 4.22 | 400
2 | NERS-D2 | 纽恩泰 | 8270 | 4.19 | 400
3 | NERS-G10B | 纽恩泰 | 38500 | 4.1 | 400
4 | NERS-G10H | 纽恩泰 | 32700 | 3.81 | 400
5 | NERS-G3B | 纽恩泰 | 11400 | 4.07 | 400
6 | NERS-G5H | 纽恩泰 | 18800 | 4.01 | 400
7 | NERS-G5B | 纽恩泰 | 19700 | 4.42 | 600
10、广东瑞星新能源科技有限公司
1 | LR-100C(V) | 菱锐 | 39500 | 4.29 | 400
2 | LR-100D | 菱锐 | 39500 | 4.01 | 400
3 | LWH-030 | 普瑞思顿 | 10300 | 3.82 | 400
11、广东同益电器有限公司
1 | KX35 | 同益 | 3500 | 3.93 | 350
2 | KX50 | 同益 | 4650 | 3.94 | 400
12、广州九恒新能源有限公司
1 | SKR-010 | 九恒 | 3500 | 3.95 | 350
2 | JHR-070 | 九恒 | 25000 | 3.73 | 400
3 | JHR-100 | 九恒 | 35000 | 3.76 | 400
4 | JHR-150 | 九恒 | 47000 | 3.79 | 400
5 | SKR-015 | 九恒 | 5000 | 4 | 400
6 | SKR-020 | 九恒 | 7000 | 4.04 | 400
7 | SKR-030 | 九恒 | 11000 | 3.79 | 400
8 | SKR-050 | 九恒 | 19000 | 4.13 | 400
13、广州瑞姆节能设备有限公司
1 | RMRB-015JR-A | 热姆热泵 | 4500 | 4.09 | 350
2 | RMRB-020JR-A | 热姆热泵 | 7100 | 4.18 | 400
3 | RMRB-03SR-A | 热姆热泵 | 11200 | 4.15 | 400
4 | RMRB-05SR-A | 热姆热泵 | 18300 | 4.07 | 400
5 | RMRB-10SR-A | 热姆热泵 | 35000 | 4.22 | 400
14、广州中宇冷气科技发展有限公司
1 | ZKFRS-3.0I | 中宇 | 3000 | 4.2 | 350
2 | ZKFRS-4.0I | 中宇 | 4000 | 4.2 | 350
3 | KFYRS-10II | 中宇 | 10000 | 4 | 400
4 | KFYRS-16II | 中宇 | 16000 | 4 | 400
5 | KFYRS-25II | 中宇 | 25000 | 4 | 400
6 | KFYRS-35II | 中宇 | 35000 | 4 | 400
7 | KFYRS-50II | 中宇 | 50000 | 4 | 400
8 | KFYRS-80II | 中宇 | 80000 | 4.2 | 400
9 | ZKFRS-100II | 中宇 | 100000 | 4.2 | 400
10 | ZKFRS-120II | 中宇 | 120000 | 4.2 | 400
11 | ZKFRS-140II | 中宇 | 140000 | 4.2 | 400
12 | ZKFRS-160II | 中宇 | 160000 | 4.2 | 400
13 | ZKFRS-16II | 中宇 | 16000 | 4.2 | 400
14 | ZKFRS-20II | 中宇 | 20000 | 4.2 | 400
15 | ZKFRS-30II | 中宇 | 30000 | 4.2 | 400
16 | ZKFRS-36II | 中宇 | 36000 | 4.2 | 400
17 | ZKFRS-40II | 中宇 | 40000 | 4.2 | 400
18 | ZKFRS-60II | 中宇 | 60000 | 4.2 | 400
19 | ZKFRS-80II | 中宇 | 80000 | 4.2 | 400
20 | ZKFRS-85II | 中宇 | 85000 | 4.2 | 400
15、杭州锦江百浪新能源有限公司
1 | JNK-800/G-B | 锦江百浪 | 34500 | 4.18 | 400
16、江门菲普森电器制造有限公司
1 | PWH052E2 | 菲普森 | 16000 | 3.9 | 400
2 | PWH110E | 菲普森 | 32000 | 3.7 | 400
3 | PWH032A1 | 锐亨 | 9400 | 3.9 | 400
17、江苏西格玛电器有限公司
1 | KF19II-S | SIGMA | 20000 | 4.39 | 400
18、南京华帝新能源有限公司
1 | KFXRS-18Ⅱ | 华帝 | 18500 | 4.11 | 400
19、宁波奥克斯空调有限公司
1 | KF70C | 奥克斯 | 3200 | 3.7 | 350
2 | ARS-40SD2XHF/T | 奥克斯 | 40000 | 3.7 | 400
3 | ARS-40SXHF/T | 奥克斯 | 40000 | 3.7 | 400
4 | KF110C | 奥克斯 | 5000 | 3.7 | 400
20、浙江豪瓦特节能科技有限公司
1 | SLJKR320LH | 舒量 | 18500 | 4.51 | 600
注：按企业名称拼音首字母排序