附件：   通过标准符合性认定的通信防雷产品目录（第八批）

有效期：2014年1月18日至2017年1月18日

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1300813 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | LAYM120 |  |
|  | G1300814 |  | 信号浪涌保护器（以太网接口浪涌保护器，线—线In：0.5kA，线—PE In：1kA） | LAYX POE |  |
|  | G1300815 |  | 天馈避雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | LA-TT6000 KN1-1 |  |
|  | G1300816 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA） | iPTU 20 3P+N |  |
|  | G1300817 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA） | iPTU 20r 3P+N |  |
|  | G1300818 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | iPTU 40 3P+N |  |
|  | G1300819 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | iPTU 40r 3P+N |  |
|  | G1300820 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | iPRU 20 2P |  |
|  | G1300821 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | iPRU 20r 2P |  |
|  | G1300822 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | iPRU 40 2P |  |
|  | G1300823 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | iPRU 40r 2P |  |
|  | G1300824 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | iPRU 80r 2P |  |
|  | G1300825 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | iPRU 80r 3P+N |  |
|  | G1300826 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | iPRU 80r 4P |  |
|  | G1300827 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | iPRU 120r 3P+N |  |
|  | G1300828 |  | 浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | iPRU 120r 2P |  |
|  | G1300829 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | iPRU 120r 4P |  |
|  | G1300830 | 长沙飞波通信技术有限公司 | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | FB02-M380/40 |  |
|  | G1300831 | 长沙飞波通信技术有限公司 | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | FB02-M380/60 |  |
|  | G1300832 |  | 直流电源防雷模块（一端口单相直流浪涌保护器，In：20kA） | FB02-DC48/40 |  |
|  | G1300833 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | FB01-X380J/80 | 防雷箱内部模块型号：FB02-80 |
|  | G1300834 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | FB01-X380J/120 | 防雷箱内部模块型号：FB02-120 |
|  | G1300835 |  | 天馈线路防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | FB03-DIN |  |
|  | G1300836 |  | 计算机网络防雷器（以太网浪涌保护器，线—线In：300A， 线—PE In：2.5kA） | FB03-RJ45 |  |
|  | G1300837 | 深圳市康普盾电子科技有限公司 深圳市康普盾电子科技有限公司 | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | KBA385/30M | 防雷箱内部模块型号：KPA385/30M |
|  | G1300838 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | KBA385/40M | 认定对防雷箱内部模块型号：KPA385/40M |
|  | G1300839 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | KBA385/50MY | 防雷箱内部模块型号：KPA385/50M(Y) |
|  | G1300840 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | KBA385/60MY | 防雷箱内部模块型号：KPA385/60M(Y) |
|  | G1300841 |  | 单相电源防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | KBB385/30M | 防雷箱内部模块型号：KPB385/30M |
|  | G1300842 |  | 单相电源防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | KBB385/40M | 防雷箱内部模块型号：KPB385/40M |
|  | G1300843 |  | 单相电源防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，In：50kA） | KBB385/50MY | 防雷箱内部模块型号：KPB385/50M(Y) |
|  | G1300844 |  | 单相电源防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | KBB385/60MY | 防雷箱内部模块型号：KPB385/60M(Y) |
|  | G1300845 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | KPA385/20M |  |
|  | G1300846 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | KPA385/30M |  |
|  | G1300847 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | KPA385/40M |  |
|  | G1300848 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | KPA385/50MY |  |
|  | G1300849 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | KPA385/60MY |  |
|  | G1300850 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | KPB385/20M |  |
|  | G1300851 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | KPB385/30M |  |
|  | G1300852 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | KPB385/40M |  |
|  | G1300853 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：50kA） | KPB385/50MY |  |
|  | G1300854 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | KPB385/60MY |  |
|  | G1300855 |  | 直流电源浪涌保护器（一端口直流浪涌保护器，In：10kA） | KPD85/10M |  |
|  | G1300856 |  | 天馈避雷器（天馈线浪涌保护器，In：40kA） | KRTDIN/25 |  |
|  | G1300857 | 成都标定科技有限责任公司 | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | RPM-60/1N+ NPG |  |
|  | G1300858 |  | 交流电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | RPM-80/1N+ NPG |  |
|  | G1300859 |  | 交流电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | RPM-100/1N+ NPG |  |
|  | G1300860 |  | 交流电源浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：60kA） | RPM-120/1N+ NPG |  |
|  | G1300861 |  | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | RPM-40/2P |  |
|  | G1300862 |  | 直流电源模块浪涌保护器（一端口单相直流浪涌保护器，In：20kA） | RPD48-40/2P |  |
|  | G1300863 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | RPM-40/3N+ NPG |  |
|  | G1300864 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | RPM-60/3N+ NPG |  |
|  | G1300865 | 成都标定科技有限责任公司 | 交流电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | RPM-80/3N+ NPG |  |
|  | G1300866 |  | 交流电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | RPM-100/3N+ NPG |  |
|  | G1300867 |  | 交流电源浪涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA） | RPM-120/3N+ NPG |  |
|  | G1300868 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 三相电源防雷箱（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | C100-II/385-3+NPE | 防雷箱内部模块型号：M100-II/385 M100-II/NPE |
|  | G1300869 |  | 直流电源防雷器（一端口直流电源浪涌保护器，In：10kA） | M20-II/DC85- 1P/FM |  |
|  | G1300870 |  | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：20kA） | M40-II/385-1+ NPE/FM |  |
|  | G1300871 |  | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：30kA） | M60-II/385-1+ NPE/FM |  |
|  | G1300872 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | M80-II/385-3+ NPE/FM |  |
|  | G1300873 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | M100-II/385-3+ NPE/FM |  |
|  | G1300874 |  | 天馈防雷器（天馈线浪涌保护器，In：10kA） | QSS L29-FM/0825 |  |
|  | G1300875 | 南京宁普防雷技术有限公司 | 电涌保护器（一端口直流电源浪涌保护器，In：10kA） | NPS01-F20/ DC48/FM |  |
|  | G1300876 |  | 电涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：10kA） | NPS01-F20/385/2/FM |  |
|  | G1300877 |  | 电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：20kA） | NPS01-F40/385/3+1/FM |  |
|  | G1300878 |  | 电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：30kA） | NPS01-FB60/ 420/3+1/FM |  |
|  | G1300879 |  | 电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | NPS01-FB80/ 420/3+1/FM |  |
|  | G1300880 |  | 电涌保护器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA） | NPS01-FB150/ 420/3+1/FM |  |
|  | G1300881 |  | 电涌保护器（电源部分：一端口单相电源浪涌保护器，In：5kA； 控制部分：控制线浪涌保护器，In：5kA；视频部分：同轴线浪涌保护器，In：5kA；） | NPX01-AVC3/220 |  |
|  | G1300882 | 南京宁普防雷技术有限公司 | 电涌保护器（以太网接口浪涌保护器，In：3kA） | NPX01-C100 |  |
|  | G1300883 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：60kA） | NPS01-X150J/380X | 防雷箱内部模块型号：NPS01-FB150 NPS01-FB NPE |
|  | G1300884 | 杭州临安万利防雷器材有限公司 | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | WLF-DB2-30 |  |
|  | G1300885 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | WLF-DB2-20 |  |
|  | G1300886 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | WLF-DB1-10 |  |
|  | G1300887 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | WLF-DB1-20 |  |
|  | G1300888 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | WLF-DB1-40 |  |
|  | G1300889 |  | 二端口单相电源电涌保护器（二端口交流浪涌保护器，In：10kA） | WLF-DBT1-10 |  |
|  | G1300890 |  | 直流电涌保护器（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | WLF-DBS20-20-48DC/(1+1) |  |
|  | G1300891 |  | 直流电涌保护器（二端口直流浪涌保护器，In：30kA） | WLF-DBS20-30-48DC/(1+1) |  |
|  | G1300892 |  | 直流电涌保护器（一端口单相直流浪涌保护器，In：20kA） | WLF-DB1-20- 48DC/12B |  |
|  | G1300893 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | WLF-DB3-60 |  |
|  | G1300894 |  | 天馈电涌保护器（天馈线接口浪涌保护器，In：10kA） | TBF-10-230- 50N/JK |  |
|  | G1300895 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | M40-48 |  |
|  | G1300896 | 深圳东方泰和科技有限公司 | 直流电源电涌保护器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | THM-40K48 |  |
|  | G1300897 |  | 模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | THM-40K385/1+NPE |  |
|  | G1300898 |  | 模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | THM-80K385/1+NPE |  |
|  | G1300899 |  | 模块式电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | THM-100K385/1+NPE |  |
|  | G1300900 |  | 模块式电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | THM-120K385/3+NPE |  |
|  | G1300901 | 深圳远征技术有限公司 | 直流远供系统综合防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | YZW48V 40KA10A-LV1 | 防雷箱内部模块型号： YZND 75-40K YZND 75-20K |
|  | G1300902 |  | 直流电源净化防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | YZDYSPD60100+20(A)-V1 | 防雷箱内部模块型号： YZND 75-40K YZND 75-20K |
|  | G1300903 |  | 直流远供系统综合防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | YZW280V 40KA10A-LV1 | 防雷箱内部模块型号： YZND 320-40K YZND 320-20K |
|  | G1300904 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | B3P-120II-I | 防雷箱内部模块型号：SPD-M120/(3+ NPE)-MH |
|  | G1300905 |  | 电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：15kA） | M1C060-40II-1 |  |
|  | G1300906 |  | 电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | M1L085-40II |  |
|  | G1300907 | 北京捷安通达科贸有限公司 | 三相电源防雷器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：20kA） | FLM-20/40 |  |
|  | G1300908 |  | 信号网络防雷器（POE型）（以太网接口浪涌保护器，In：3kA） | JA-05DC |  |
|  | G1300909 |  | 天馈线防雷器（天馈线浪涌保护器，In：10kA） | JATD-TK |  |
|  | G1300910 | 北京硕瑞伟业控制技术有限公司 | 天馈线防雷器（天馈线浪涌保护器，In：10kA） | PS30NMF |  |
|  | G1300911 |  | 网络防雷器（POE型）（以太网接口浪涌保护器，In：3kA） | PS05JFF8H |  |
|  | G1300912 |  | 电涌防雷器（一端口三相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | PA100-B/3+ NPE |  |
|  | G1300913 | 深圳锦天乐防雷技术有限公司 深圳锦天乐防雷技术有限公司 | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | TC-160 |  |
|  | G1300914 |  | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TC-120 |  |
|  | G1300915 |  | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TC-100 |  |
|  | G1300916 |  | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：35kA） | TC-80 |  |
|  | G1300917 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | TS-40TVSS |  |
|  | G1300918 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | TS-65TVSS |  |
|  | G1300919 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：35kA） | TS-80TVSS |  |
|  | G1300920 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100TVSS |  |
|  | G1300921 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TS-120TVSS |  |
|  | G1300922 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | TS-160TVSS |  |
|  | G1300923 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-80DTVSS |  |
|  | G1300924 |  | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | TS-40T |  |
|  | G1300925 |  | 电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TS-60T |  |
|  | G1300926 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：35kA） | TS-80 | 防雷箱内部模块型号： TS-80M |
|  | G1300927 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100 | 防雷箱内部模块型号： TS-100M |
|  | G1300928 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-120 | 防雷箱内部模块型号： TS-120M |
|  | G1300929 |  | 防雷电源插板（一端口单相交流浪涌保护器，In：12kA） | UK-30TVSS |  |
|  | G1300930 |  | 直流电源保护器（一端口单相直流浪涌保护器，In：10kA） | UF-T48DC |  |