附件一：通过标准符合性认定的通信防雷产品目录（第五批 ）

有效期：2011年5月20日至2014年5月19日

| 序号 | 编号 | 申请单位 | 产品名称 | 产品型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1100413 | 深圳市盾牌防雷技术有限公司 | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | YD25K385EH |  |
|  | G1100414 |  | 单相交流电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | YD40K385DH2-A1 |  |
|  | G1100415 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | YD60K385H4-A1 |  |
|  | G1100416 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：15kA） | YD30K085EH |  |
|  | G1100417 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | YD40K085-A1 |  |
|  | G1100418 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：15kA） | YD30K045EH |  |
|  | G1100419 |  | 信号防雷器（同轴线接口浪涌保护器，In：5kA） | LDB10K05U |  |
|  | G1100420 |  | 信号电涌保护器（平衡线浪涌保护器，In：5kA） | LDH10K05Y |  |
|  | G1100421 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：10kA） | TDN20K25P64M/W |  |
|  | G1100422 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：10kA） | TDD20K10M/W |  |
|  | G1100423 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：10kA） | TDD20K19M/W |  |
|  | G1100424 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | JD080K385H4J | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100425 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | JD085K385H4J |  |
|  | G1100426 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | JD105K385H4J |  |
|  | G1100427 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | JD120K385H4J | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100428 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | JD125K385H4J |  |
|  | G1100429 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | JD150K385H4J | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100430 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | JD160K385H4J | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100431 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | YD100K385/3+NPE |  |
|  | G1100432 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | YD150K385/3+NPE |  |
|  | G1100433 |  | 电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | YD100K385-A1 |  |
|  | G1100434 |  | 电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | YD150K385-A1 |  |
|  | G1100435 |  | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：25kA） | YD60K385DH2-A1 |  |
|  | G1100436 |  | 视频监控系统综合防雷器（电源部分：一端口单相交流电源浪涌保护接口，15kA；视频部分：同轴线浪涌保护接口，5kA；控制部分：控制线浪涌保护接口，5kA；） | JD40K385/BM/HY |  |
|  | G1100437 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 电涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：20kA） | iPR 40r 2P |  |
|  | G1100438 |  | 电涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：10kA） | iPR 20r 2P |  |
|  | G1100439 |  | 电涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：20kA） | PR 40r 2P |  |
|  | G1100440 |  | 电涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：10kA） | PR 20r 2P |  |
|  | G1100441 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | PR120r1P |  |
|  | G1100442 |  | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA） | iPT 20r 3P+N |  |
|  | G1100443 |  | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | iPT 40r 3P+N |  |
|  | G1100444 |  | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | PT 40r 3P+N |  |
|  | G1100445 |  | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA） | PT 20r 3P+N |  |
|  | G1100447 |  | 浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | iPR 80 3P+N |  |
|  | G1100446 |  | 浪涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：60kA） | iPR 120 1P |  |
|  | G1100448 | 成都兴业雷安电子有限公司 | 单相电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：15kA） | LAYBH40 |  |
|  | G1100449 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：15kA） | LAYM40 |  |
|  | G1100450 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | LAT2200-K5-N |  |
|  | G1100451 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | LAYBX100 380E |  |
|  | G1100452 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | LAYBX100 |  |
|  | G1100453 | 广东天乐通信设备有限公司 | 电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | DM3TA |  |
|  | G1100454 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | DM2TA |  |
|  | G1100455 | 南京菲尼克斯电气有限公司 | 电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | VAL-ME 80/3+1/FM |  |
|  | G1100456 |  | 电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | VAL-ME 100/3+1/FM |  |
|  | G1100457 |  | 电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | VAL-ME 120/3+1/FM |  |
|  | G1100458 | 烟台玛斯特防雷设备有限公司 | 暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | LMP/II60 |  |
|  | G1100459 |  | 暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | LMP/II80 |  |
|  | G1100460 |  | 暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | LMP/II100 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100461 |  | 暂态过电压保护装置（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | LMP/II150 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100462 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | LMC-D/4 |  |
|  | G1100463 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | LMP/I40 |  |
|  | G1100464 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | LMP/I80 |  |
|  | G1100465 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | LMP/I120 |  |
|  | G1100466 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：80kA） | LMP/I160 |  |
|  | G1100467 | 深圳市君耀电子有限公司 | 三相电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：20kA） | BK-20/40SXFL |  |
|  | G1100468 |  | 三相电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：30kA） | BK-30/80SXFL |  |
|  | G1100469 |  | 三相电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：40kA） | BK-40/100SXFL |  |
|  | G1100470 |  | 三相电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：60kA） | BK-60/150SXFL |  |
|  | G1100474 | 株洲普天中普防雷科技有限公司 | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | DXH06—FCS/3+1R40 |  |
|  | G1100475 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | DXH06—FBS/3+1R60 |  |
|  | G1100476 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | DXH06—FBZS/3+1B80 |  |
|  | G1100477 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | DXH06—FBZS/3+1B100 |  |
|  | G1100478 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | DXH06—FBZS/3+1B120 |  |
|  | G1100479 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | DXH06—F/2DC48B40 |  |
|  | G1100471 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | DXH06—380XJ/120 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100472 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | DXH06—380XJ/100 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100473 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | DXH06—380XJ/80 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100480 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 信号防雷器（以太网接口浪涌保护器，In：2.5kA） | GD LAN-100-RJ4504 |  |
|  | G1100481 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | C100-II/385-3+NPE | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100482 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | M40-II/385-3+NPE /FM |  |
|  | G1100483 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：10kA） | M20-II/DC85-1P /FM |  |
|  | G1100484 |  | 天馈防雷器（天馈线浪涌保护器，In：20kA） | QSS L29-FM/0822 |  |
|  | G1100485 | 深圳东方泰和科技有限公司 | 直流电源电涌保护器（一端口直流浪涌保护器，In：10kA） | PDM-30C85 |  |
|  | G1100486 | 浙江神龙电器有限公司 | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | BY1-C60 |  |
|  | G1100487 | 杭州易龙防雷科技有限公司 | 视频监控系统3合1专用防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，5kA；同轴线浪涌保护器，5kA；：控制接口浪涌保护器，5kA；） | EPB-3/220 |  |
|  | G1100488 | 山光社株式会社SANKOSHA | 绝缘型防雷同轴用保护器（天馈线浪涌保护器，In：50kA） | 7_16DIN—JPI-2300CM |  |
|  | G1100489 |  | 绝缘型防雷同轴用保护器（天馈线浪涌保护器，In：50kA） | 7_16DIN—JPI-2000CM |  |
|  | G1100490 |  | 绝缘型防雷同轴用保护器（天馈线浪涌保护器，In：50kA） | 7_16DIN—JPI-2000CTU |  |
|  | G1100491 |  | 绝缘型防雷同轴用保护器（天馈线浪涌保护器，In：50kA） | 7_16DIN—JPI-1800CTU |  |
|  | G1100492 | 四川中光防雷科技有限责任公司 | 三相电源浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | ZGSD120-JY(D) |  |
|  | G1100493 |  | 三相电源浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | ZGSD80-JY(D) |  |
|  | G1100494 |  | 信号浪涌保护器（平衡线浪涌保护器，In：5kA） | ZGXL-1H-110 |  |
|  | G1100495 |  | 信号浪涌保护器（同轴线浪涌保护器，In：10kA） | ZGXM-1B-5 |  |
|  | G1100496 |  | 信号浪涌保护器（以太网接口浪涌保护器，In：5kA） | ZGXH-2R-5 |  |
|  | G1100497 |  | 电源模块浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：80kA） | ZGG160-385 |  |
|  | G1100498 |  | 电源模块浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：60kA） | ZGG120-385 |  |
|  | G1100499 |  | 电源模块浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：50kA） | ZGG100-385 |  |
|  | G1100500 |  | 电源模块浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：40kA） | ZGG80-385 |  |
|  | G1100501 |  | 电源模块浪涌保护器（一端口单相交流电源浪涌保护器，In：30kA） | ZGG60-385 |  |
|  | G1100502 | 广州华炜科技有限公司 | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | HPD B 100/3+1 |  |
|  | G1100503 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | HPD C 40/3+1 |  |
|  | G1100504 | 成都国瑞电子系统工程有限公司 | 电源防雷保安箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | GRD-XSMK100 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100505 | 欧宝电气（深圳）有限公司 | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | V25-B/3+NPE-385V |  |
|  | G1100506 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | V20-C/3+NPE-385V |  |
|  | G1100507 |  | 电源浪涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | V20-C/1+NPE |  |
|  | G1100508 | 广西地凯科技有限公司 | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | DK-f |  |
|  | G1100509 | 成都标定科技有限责任公司 | 信号浪涌保护器（天馈线浪涌保护器，In：10kA） | RPK20K350W-DIN |  |
|  | G1100510 |  | 三相电源浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | RPT385-60 |  |
|  | G1100511 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | RPT385-80 |  |
|  | G1100512 |  | 三相电源浪涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | RPT385-100 |  |
|  | G1100513 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | RPT385-120 |  |
|  | G1100514 |  | 直流电源浪涌保护器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | RPD48-40/2P |  |
|  | G1100515 |  | 单相电源浪涌保护器（一端口交流浪涌保护器，In：20kA） | RPM-40/2P |  |
|  | G1100516 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | RPM-120/3N+NPG |  |
|  | G1100517 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流电涌保护器，In：40kA） | RPM-100/3N+NPE |  |
|  | G1100518 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | RPM-80/3N+NPG |  |
|  | G1100519 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | RPM-60/3N+NPE |  |
|  | G1100520 |  | 三相电源模块式防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | RPM-40/3N+NPG |  |
|  | G1100521 | 山东华普信息科技有限公司 | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | WLDM8-40kA |  |
|  | G1100522 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | WLDM8-80kA |  |
|  | G1100523 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | WLDM8-120kA |  |
|  | G1100524 |  | 天馈线电涌保护器（天馈线接口浪涌保护器，In：10kA） | WLTK-50 |  |
|  | G1100525 | 深圳市华海力达通讯技术有限公司 | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | HDIII-20M1P |  |
|  | G1100526 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | HDIII-20M3P |  |
|  | G1100527 |  | 电源电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | HDII-40M1P |  |
|  | G1100528 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | HDII-40M3P |  |
|  | G1100529 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | HDII-50X3B | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100530 |  | 三相电源电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | HDI-60M3P |  |
|  | G1100531 | 中达电通股份有限公司 | 矩阵式雷电电涌保护器（一端口三相电源浪涌保护器，In：60kA） | BP8-60-4B |  |
|  | G1100532 | 成都东方瀚易科技发展有限公司 | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | HY38P-120J | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100533 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | HY2200TDIN-1/4 |  |
|  | G1100534 | 南京宁普防雷技术有限公司 | 电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：40kA） | NPS01-FB80/420/3+1/FM |  |
|  | G1100535 |  | 电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：60kA） | NPS01-FB120/420/3+1/FM |  |
|  | G1100536 |  | 电源防雷器（一端口直流电源浪涌保护器，In：10kA） | NPS01-F20/DC48/FM |  |
|  | G1100537 |  | 电源防雷器（一端口三相电源浪涌保护器，In：20kA） | NPS01-F40/385/3+1/FM |  |
|  | G1100538 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相电源浪涌保护器，In：60kA） | NPS01-X120J/380X | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100539 |  | 视频监控专用防雷器（电源部分：一端口单相电源浪涌保护器，5kA；控制部分：控制线浪涌保护器，5kA；视频部分：同轴线浪涌保护器，5kA；） | NPX01-AVC3/220 |  |
|  | G1100540 | 四川铭士电子科技有限责任公司 | 浪涌保护器（一端口三相电源浪涌保护器，In：20kA） | MS40M/4P |  |
|  | G1100541 | 株洲鸿宇普天防雷公司 | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | HY-380DJ | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100542 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | HY-F(S) |  |
|  | G1100543 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：10kA） | HY-F(S)/2DC |  |
|  | G1100544 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | HY-FB(S) |  |
|  | G1100545 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | HY-380BJ | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100546 | 河北博宇节能设备有限公司 | 直流防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：20kA） | AOGBY-Z-20/2 |  |
|  | G1100547 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | AOGBY-C-20/3+NPE |  |
|  | G1100548 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | AOGBY-B-30/3+NPE |  |
|  | G1100549 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | AOGBY-B-40/3+NPE |  |
|  | G1100550 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | AOGBY-B-50/3+NPE |  |
|  | G1100551 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | AOGBY-B-60/3+NPE |  |
|  | G1100552 |  | 交流防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | AOGBY-F-80 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100553 |  | 交流防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | AOGBY-F-100 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100554 |  | 交流防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | AOGBY-F-120 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100555 | 苏州新大诚科技发展股份有限公 | 单相电源防雷器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | DC3-10K320/1+NPE |  |
|  | G1100556 |  | 三相电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | DC1-40K385/3+NPE |  |
|  | G1100557 | 武汉维京网络科技有限公司 | 天馈防雷器（天馈线浪涌保护器，In：40kA） | VR10Dλ |  |
|  | G1100558 |  | 直流电源防雷器（一端口直流浪涌保护器，In：15kA） | VPD40/2-C7 |  |
|  | G1100559 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | VPA80/5-C3（I） |  |
|  | G1100560 |  | 交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | VBA80/5-C3 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100561 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | VBA120/5-C3 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100562 | 上海雷迅防雷技术有限公司 | 三相电源防雷箱（一端口三相电源浪涌保护器，In：60kA） | PPS-120-4B | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100563 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相电源浪涌保护器，In：40kA） | PPS-80-4B | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100564 |  | 电源电涌保护器（一端口三相电源浪涌保护器，In：40kA） | AM1-80/3+NPE-S |  |
|  | G1100565 | 上海西岱尔电子有限公司 | 电涌保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | DS80(3+1) |  |
|  | G1100566 | 常州市创捷防雷电子有限公司 | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：10kA） | CJP25/3P+N-385-S |  |
|  | G1100567 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | CJP40/3P+N-385-S |  |
|  | G1100568 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | CJP60/3P+N-385-S |  |
|  | G1100569 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | CJP80/3P+N-385-S | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100570 | 深圳锦天乐防雷技术有限公司 | 三相交流电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TC-80 |  |
|  | G1100571 |  | 三相交流电源防雷模块（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TC-120 |  |
|  | G1100572 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TS-80AP | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100573 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100AP | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100574 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TS-120AP | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100575 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | TS-160AP | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100576 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | TS-40TVSS |  |
|  | G1100577 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：25kA） | TS-65TVSS |  |
|  | G1100578 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TS-80TVSS |  |
|  | G1100579 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100TVSS |  |
|  | G1100580 |  | 三相交流电源保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TS-120TVSS |  |
|  | G1100581 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TS-80 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100582 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100583 |  | 三相交流电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | TS-120 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100584 |  | 电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | TS-160 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100585 |  | 单相串联电源防雷箱（二端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | TS-100FS | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100586 |  | 单相串联电源防雷箱（二端口单相交流浪涌保护器，In：50kA） | TS-120FS | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100587 |  | 串联型浪涌抑制器（二端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | TS-160FS |  |
|  | G1100588 |  | 单相电源防雷箱（一端口单相交流浪涌保护器，In：25kA） | TS-60SAP | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100589 |  | 电源保护器（一端口三相交流浪涌保护器，In：15kA） | TS-40T |  |
|  | G1100590 |  | 三相交流电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | TS-60T |  |
|  | G1100591 |  | 天馈防雷器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | UH-W50K/D |  |
|  | G1100592 |  | 直流电源防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | UF48/20A×3 | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100593 |  | 防水型直流电源防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | UF48/20CM | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100594 |  | 防水型直流电源防雷箱（二端口直流浪涌保护器，In：20kA） | UF48/20DM | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100595 |  | 直流电源保护器（一端口直流浪涌保护器，In：10kA） | UF-T48DC |  |
|  | G1100596 |  | 电源防雷插座（单相交流浪涌保护器，In：10kA） | UK-30TVSS |  |
|  | G1100597 | 杭州临安万利防雷器材有限公司 | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：10kA） | DB1-10 |  |
|  | G1100598 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | DB1-20 |  |
|  | G1100599 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：20kA） | DB2-20 |  |
|  | G1100600 |  | 天馈电涌保护器（天馈线接口浪涌保护器，In：20kA） | TBL DIN(7/16)-KJ |  |
|  | G1100601 |  | 三合一电涌保护器（电源部分：一端口单相交流浪涌保护接口，5kA；视频部分：同轴线浪涌保护接口，5kA；：控制部分：控制线浪涌保护接口，5kA；） | WLF-FV-220A-5S-12K |  |
|  | G1100602 |  | 数据信号电涌保护器（平衡线浪涌保护器，In：5kA） | WLF-FL909J-5-12-J6 |  |
|  | G1100603 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：30kA） | DB2-30 |  |
|  | G1100604 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | DB2-40 |  |
|  | G1100605 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：40kA） | DB1-40 |  |
|  | G1100606 |  | 电涌保护器（一端口单相交流浪涌保护器，In：60kA） | DB3-60 |  |
|  | G1100607 | 深圳市康普盾电子科技有限公司 | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | KPA385/60MY |  |
|  | G1100608 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | KPA385/50MY |  |
|  | G1100609 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | KPA385/40M |  |
|  | G1100610 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | KPA385/30M |  |
|  | G1100611 |  | 电源防雷器（一端口三相交流浪涌保护器，In：20kA） | KPA385/20M |  |
|  | G1100612 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：60kA） | KBA385/60MY | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100613 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：50kA） | KBA385/50MY | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100614 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：40kA） | KBA385/40M | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100615 |  | 三相电源防雷箱（一端口三相交流浪涌保护器，In：30kA） | KBA385/30M | 认定仅对防雷箱内部模块 |
|  | G1100616 |  | 天馈防雷器（天馈线浪涌保护器，In：40kA） | KRTDIN/25 |  |