附件2：
高耗能老旧电信设备淘汰指导目录

（第二批）

数据网络设备

	设备类型
	厂商
	型号
	淘汰理由
	备注

	宽带接入服务器（BRAS）

	华为
	MA5200G
	与现有主流设备平均功耗对比，能耗高，能效低于行业同类主流产品平均能效水平，如果进行淘汰替换，节电效果非常明显。

2.该设备在用年限长，设备老化严重，技术落后，集成度低，功放效率低，不能提供及时的维修服务，且网络升级中无法对设备进行升级改造。
	

	汇聚交换机设备（HJSW）

	华为
	7806
	
	

	
	
	8505
	
	


二、IT设备
	设备类型
	厂商
	设备型号
	淘汰理由
	备注

	UNIX服务器
	SUN
	F280、F280R、V480
	与现有主流设备平均功耗对比，能耗高，能效低于行业同类主流产品平均能效水平，如果进行淘汰替换，节电效果非常明显。

2.该设备在用年限长，设备老化严重，技术落后，集成度低，功放效率低，不能提供及时的维修服务，且网络升级中无法对设备进行升级改造。
	

	
	
	E3500、E4900、V4900
	
	

	
	
	V880、V890、V6800
	
	

	
	
	E6800、E6900、V880、F4800
	
	

	
	
	T5240
	
	

	
	IBM
	P630、P670
	
	

	
	HP
	RP4420、RP7420、Superdome
	
	

	
	
	RP3440
	
	

	存储备份设备
	EMC
	CX500
	
	

	
	HDS
	AMS200、AMS2100、USPV
	
	

	
	HP
	MSA500、MSA1500、EVA4400
	
	

	
	IBM
	DS4300、TS3500
	
	

	
	
	IBM7133、DS3200
	
	

	
	SUN
	SUN9980、SE3310
	
	

	PC及刀片服务器
	DELL
	DELL2650、2850、2950
	
	

	
	IBM
	IBM8668
	
	

	
	HP
	DL140、DL580G4
	
	

	
	
	DL380 G6
	
	

	
	LENOVO
	T200
	
	


三、通信电源设备

	设备类型
	技术类型
	淘汰理由
	备注

	通信用24V直流供电系统与整流器
	由交流220V/380V输入，直流24V输出的系统及整流模块。
	目前基站供电设备均由48V供电，原24V供电设备运行年限比较长，能耗比较大，能效等指标都偏低，建议淘汰。

2.随着技术的发展，24V供电条件下运行的主设备均已淘汰，24V供电设备可一并淘汰。


	淘汰在网运行的24V供电设备时，应充分考虑到后端负载的供电保障稳定性、安全性和可靠性。若24V供电的主设备还在网运行时，建议使用48V转换为24V的DC/DC转换器缓慢过度到48V直流供电技术中。当后端负载更新到48V供电时，可直接由48V供电系统供电。


四、通信温控设备
	设备

类型
	技术类型
	淘汰理由
	备注

	通信用电池恒温柜
	在室内安装，由金属或非金属材料制成的柜体，其内部可安装蓄电池组，能为蓄电池提供环境温度控制和管理的设备。
	1.该设备在使用过程中，维护不便，且由于空间密闭，具有氢气无法排放而引起的安全隐患。

2.高温铅酸蓄电池和划分不同区域进行制冷方案可以替代该产品。
	


五、通信铜缆设备
	设备类型
	技术类型
	淘汰理由
	备注

	铜芯市内通信电缆
	在大中型城市城域网中使用的，导体为直径1mm以下的软圆铜线，采用聚烯烃绝缘和铝塑综合护套，工作频率1MHz及以下的多对对称通信电缆。
	市内通信电缆主要用于传输音频150kHz及以下的模拟信号和2048kbps以下的数字信号。随着我国居民对带宽的需求不断提高，市内通信电缆已无法满足需求。

2．随着光进铜退的不断深入，光缆已经基本替代了市内通信电缆的作用。铜芯市内通信电缆使用了大量的铜，而铜对于我国是稀缺资源，铜缆中的铜可回收再利用到其他领域节省社会资源。
	1.市内通信电缆及配线设施需要整体替换为光缆线路和设施，在一些无条件的地区可进行逐步过渡。

2.专线通信中仍需使用铜芯市内通信电缆及配线设施，无需淘汰。


1
2

